Приложение 24
к приказу  Министерства энергетики Республики Беларусь

30.11.2010 № 283
	ВЕДОМСТВЕННАЯ  ОТЧЕТНОСТЬ 


	ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ


	Отчет о наличии коммутационных аппаратов, установленных на электростанциях и подстанциях
за  (на)_______________________ 20 ___ г.


	
	
	
	
	Форма 6-энерго

	
	
	
	
	

	Кто представляет отчетность
	Кому представляется отчетность
	Срок представления
	
	Периодичность представления

	Республиканские унитарные предприятия электроэнергетики, входящие в состав ГПО «Белэнерго»
	ГПО «Белэнерго»
	5 февраля
	
	Годовая


	Наименование отчитывающейся организации (заполняет организация, которая представляет отчет) _________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________


	№

п/п
	Тип оборудования
	Всего установлено 
за  год,

штук
	Находилось в неисправном состоянии по причине:
	Приме-
чание

	
	
	
	Отказ или

повреждение при операциях
	Повреждение

в стационарном состоянии
	Отключено коротких

замыканий
	Отказ или повреждение при отключении (короткое замыкание)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.


	Воздушные :

35кВ
	
	
	
	
	
	

	
	110кВ:

типа ВВБ
	
	
	
	
	
	

	
	прочие типы
	
	
	
	
	
	

	
	220кВ:

типа ВВБ
	
	
	
	
	
	

	
	ВВД
	
	
	
	
	
	

	
	Прочие типы
	
	
	
	
	
	

	
	330кВ:

типа ВВД
	
	
	
	
	
	

	
	прочие типы
	
	
	
	
	
	

	
	750кВ:

типа ВНВ
	
	
	
	
	
	

	
	прочие типы
	
	
	
	
	
	

	2.
	Элегазовые:

10кВ
	
	
	
	
	
	

	
	35кВ
	
	
	
	
	
	

	
	110кВ
	
	
	
	
	
	

	
	220кВ
	
	
	
	
	
	

	
	330кВ
	
	
	
	
	
	

	3.
	Электромагнитные 6 кВ:
	
	
	
	
	
	

	4.
	Вакуумные:

10кВ
	
	
	
	
	
	

	
	35кВ
	
	
	
	
	
	

	5.
	Маломасляные: 

10кВ
	
	
	
	
	
	

	
	 типа ВМП
	
	
	
	
	
	

	
	прочие типы
	
	
	
	
	
	

	
	35кВ
	
	
	
	
	
	

	
	110кВ:

тип ВМТ-
	
	
	
	
	
	

	
	тип ММО
	
	
	
	
	
	

	
	220кВ:

типа ВМТ-
	
	
	
	
	
	

	6.
	Масляные баковые :

10кВ
	
	
	
	
	
	

	
	35кВ
	
	
	
	
	
	

	
	110кВ:

типа У
	
	
	
	
	
	

	
	прочие типы
	
	
	
	
	
	

	
	220кВ:

типа У
	
	
	
	
	
	

	
	прочие типы
	
	
	
	
	
	

	7.
	Короткозамы​катели:

35кВ
	
	
	
	
	
	

	
	110кВ
	
	
	
	
	
	

	8.
	Отделители:

35кВ
	
	
	
	
	
	

	
	110кВ
	
	
	
	
	
	


Руководитель организации ______________________

___________________________





(подпись)


          (инициалы, фамилия)

Дата составления отчета     “______”_________________20____г.

КРАТКИЕ УКАЗАНИЯ
1. В отчет включаются все перечисленные коммутационные аппараты (графы 1 и 2), установленные на электростанциях и подстанциях напряжением 35-750 кВ энергосистемы (находящиеся на балансе электросетей).

2. Сведения о имевших место отказах и повреждениях  (графы 4; 5; 6 и 7) заполняются по данным инспекции по эксплуатации.

