PAGE  

Перечень НПА, ТНПА, выполнение требований которых проверяется при осуществлении государственного энергетического надзора
1. Межотраслевые правила по охране труда, утвержденные постановлением Министерства труда и социальной защиты и Министерства энергетики от 30.12.2008 №205/59.
2. ТКП 181-2009 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.
3. ТКП 290-2001 Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках.
4. Инструкция о порядке допуска в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, утвержденная постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь 20.08.2009 г. № 25.
5. Инструкция о порядке допуска в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых установок, утвержденная постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь 20.08.2009 г. № 25.

6. Правила пользования электрической энергией, утвержденные Приказом Министерства топлива и энергетики Республики Беларусь от 30.04.1996 г. № 28.
7. Положение о присоединении систем теплопотребления и теплоустановок потребителей к тепловым сетям энергосистемы, утвержденное Приказом Министерства топлива и энергетики Республики Беларусь от 30.04.1996 г. № 28.

8. Положение о присоединении электроустановок потребителей к электрическим сетям энергосистемы, утвержденное Приказом Министерства топлива и энергетики Республики Беларусь от 30.04.1996 г. № 28.

9. Правила подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии в Республике Беларусь, утвержденные постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь, Министерства жилищно-коммунального хозяйства 30 июня 2003 г. № 25/20.
10. Правила пользования тепловой энергией, утвержденные постановлением Министерства экономики от
19 января 2006 г № 9.

11. Правила технической эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей потребителей, утвержденные постановлением Министерства энергетики от 11 августа 2003 г № 31.
12. Правила устройства электроустановок, 6-е издание, переработанное и дополненное (только на бумажном носителе).
