PAGE  
60

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Совета Министров

Республики Беларусь

____________ № ______

ПРАВИЛА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
РАЗДЕЛ I 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящими Правилами, разработанными в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, другими актами законодательства Республики Беларусь, определяется порядок взаимоотношений потребителей тепловой энергии с энергоснабжающими организациями по заключению, исполнению, изменению, продлению и прекращению договоров теплоснабжения, ответственности сторон, а также определяется порядок присоединения систем теплопотребления к тепловым сетям, составления и применения графиков ограничения потребителей и аварийного отключения тепловой энергии и мощности, организации учета тепловой энергии и теплоносителя, а также порядок расчетов за тепловую энергию и теплоноситель.

2. Необходимость утверждения настоящих Правил обуславливается спецификой снабжения тепловой энергией и ее потребления, при этом учитываются:
условия, что тепловая энергия является товаром;

непрерывность технологической связи производства, передачи, распределения, продажи и потребления тепловой энергии;
государственная политика Республики Беларусь, направленная на энергосбережение;

потенциальная опасность теплоустановок, теплотехнического оборудования и сооружений.

3. В настоящих Правилах используются следующие основные термины и их определения:

абонент – потребитель тепловой энергии, системы теплопотребления которого непосредственно присоединены к тепловым сетям энергоснабжающей организации, или организации, осуществляющей передачу тепловой энергии, имеющий с ней границу балансовой принадлежности, и заключивший с энергоснабжающей организацией договор теплоснабжения;
аварийная броня теплоснабжения – минимальная потребляемая тепловая мощность или количество тепловой энергии, обеспечивающее безопасное для персонала и окружающей среды состояние теплоустановок потребителя с полностью остановленным технологическим процессом.
автоматизированная система контроля и учета тепловой энергии (далее ( АСКУТЭ) – система технических и программных средств для автоматизированного сбора, передачи, обработки, отображения и документирования процесса производства, передачи, распределения  и (или) продажи тепловой энергии по заданному множеству пространственно распределенных точек их измерения, принадлежащих объектам энергоснабжающей организации или абоненту;

акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон – документ, оформленный энергоснабжающей организацией совместно с абонентом по форме, утверждаемой Министерством энергетики и Министерством жилищно-коммунального хозяйства, определяющий границы имущественного раздела тепловых сетей (теплоустановок), а также раздела тепловых сетей (теплоустановок) по ответственности за их техническое состояние и обслуживание, в текстовой и графической частях которого отражаются элементы тепловых сетей (теплоустановок) энергоснабжающей организации и абонента;

акт осмотра – документ, в установленном порядке оформленный органом государственного энергетического надзора (далее – орган госэнергонадзора) по форме, утверждаемой Министерством энергетики, и содержащий заключение о возможности (невозможности) ввода в эксплуатацию теплоустановок и тепловых сетей или о возможности (невозможности) их дальнейшей эксплуатации;
балансовая принадлежность – отраженная в балансе организации (документах о составе и стоимости имущества) принадлежность имущества на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления; 

безучетное потребление тепловой энергии – потребление тепловой энергии с нарушением установленных договором теплоснабжения и (или) законодательством требований к организации расчетного учета тепловой энергии со стороны абонента, выразившееся во вмешательстве в работу средств расчетного учета тепловой энергии, несоблюдении установленных законодательством сроков метрологической поверки или необеспечении сохранности средств расчетного учета тепловой энергии, обязанность по соблюдению или обеспечению которых возложена на абонента, а также в иных действиях абонента, приведших к искажению данных о фактическом объеме потребления тепловой энергии;
вентиляция – естественный или искусственный регулируемый воздухообмен в помещениях (замкнутых пространствах), обеспечивающий качество воздушной среды в соответствии с санитарно-гигиеническими и технологическими требованиями, установленными техническим нормативными правовыми актами;

водяная система теплоснабжения – система теплоснабжения, в которой теплоносителем является сетевая химически очищенная вода, подготовленная в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов; 

внешнее теплоснабжение – часть системы теплоснабжения от тепловой сети (тепловой камеры), центрального теплового пункта энергоснабжающей организации, находящихся в эксплуатации на момент подготовки и выдачи технических условий, до центрального теплового пункта, индивидуального теплового пункта или до ввода в здание потребителя (в случае отсутствия индивидуального теплового пункта); 

горячее водоснабжение ( обеспечение горячей водой посредством использования системы, комплекса устройств, предназначенных для подогрева водопроводной воды питьевого качества, с целью удовлетворения санитарно-гигиенических и хозяйственных потребностей; 

граница балансовой принадлежности – линия имущественного раздела тепловых сетей (теплоустановок), между энергоснабжающей организацией и абонентом, либо абонентом и субабонентом, либо организацией, осуществляющей передачу тепловой энергии и абонентом, обозначенная на схеме тепловой сети и зафиксированная актом разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон;
граница эксплуатационной ответственности сторон – линия раздела тепловых сетей (теплоустановок) по ответственности за их техническое состояние и обслуживание, обозначенная на схеме тепловой сети и зафиксированная актом разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон; 
договор теплоснабжения – вид договора энергоснабжения, по которому энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту через присоединенную сеть тепловую энергию, теплоноситель, а абонент обязуется оплачивать принимаемую тепловую энергию и невозвращенный теплоноситель, соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении тепловых сетей (теплоустановок) и исправность используемых им приборов учета тепловой энергии и иного оборудования, связанных с потреблением тепловой энергии;

индивидуальный тепловой пункт (далее ( ИТП) – тепловой пункт для присоединения систем отопления, теплоснабжения установок систем вентиляции, горячего водоснабжения и технологических  теплоустановок одного здания или его части к тепловым сетям;

качество тепловой энергии – совокупность теплофизических параметров пара (температура, давление, влажность), горячей воды (температура и давление в подающем и обратном трубопроводах, перепад давлений, жесткость), воздуха и других газов (температура, давление), обеспечивающих работу систем теплоснабжения и теплопотребления в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов; 

качество теплоносителя – совокупность физико-химических показателей теплоносителя, обуславливающих степень его пригодности для нормальной работы систем теплопотребления в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов; 

конденсат – продукт конденсации парообразного теплоносителя после его использования теплоустановками потребителя тепловой энергии;

магистральная тепловая сеть – тепловая сеть от теплоисточника до ответвления к центральному тепловому пункту или к распределительной тепловой сети (квартальной), или до ответвления к потребителям (при отсутствии центрального теплового пункта);

невозврат конденсата – количество невозвращенного конденсата или возвращенного, но по качеству, не соответствующему нормам, установленным техническими нормативными правовыми актами, договором теплоснабжения;
непроизводительные потери тепловой энергии – потери, обусловленные неудовлетворительным техническим состоянием теплоиспользующего оборудования, систем регулирования и тепловых сетей или неудовлетворительной организацией их эксплуатации;

непроизводительная (сверхнормативная) утечка теплоносителя – потери теплоносителя из тепловых сетей и систем теплопотребления при порывах, свищах, сливах, водоразборах, безучетное, самовольное потребление теплоносителя и т.п.;
нормативная утечка теплоносителя – часовые потери теплоносителя, размер которых не превышает значения, регламентированного требованиями технических нормативных правовых актов;
нормируемые потери тепловой энергии – сумма нормируемых потерь тепловой энергии через изоляцию трубопроводов и с производительной утечкой теплоносителя из тепловых сетей и теплоустановок;
оптовый потребитель-перепродавец – юридическое лицо, имеющее в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении тепловые сети, осуществляющее на основании договора теплоснабжения оптовую закупку тепловой энергии у энергоснабжающей организации, ее передачу, распределение и продажу своим абонентам на договорной основе;

организация, осуществляющая передачу тепловой энергии – организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении тепловые сети, заключившая с энергоснабжающей организацией договор на передачу тепловой энергии через свои сети для абонентов энергоснабжающей организации;

окончательный расчет – расчет суммы платежа за фактически потребленную абонентом в расчетном периоде тепловую энергию, теплоноситель, который производит энергоснабжающая организация по истечении расчетного периода на основании данных приборов учета тепловой энергии, при их отсутствии ( расчетным путем в установленном порядке;

открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) ( технологически связанный комплекс инженерных сооружений, предназначенный для теплоснабжения и горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети;

отопление – искусственный обогрев помещений с целью возмещения в них тепловых потерь и поддержания на заданном уровне температуры, определяемой санитарными нормами для находящихся в помещении людей или требованиями происходящего в нем технологического процесса;

объект – капитальное строение (здание, сооружение), система теплопотребления которого присоединена (либо подлежит присоединению) к тепловым сетям энергоснабжающей организации или организации, осуществляющей передачу тепловой энергии;

плательщик – абонент, оплачивающий принимаемую тепловую энергию, теплоноситель,  или третье лицо, которому абонент доверил по согласованию с энергоснабжающей организацией постоянно или временно осуществлять за него оплату потребленной (потребляемой) тепловой энергии, теплоносителя; 
потребитель – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин, использующие тепловую энергию, система теплопотребления которых присоединена к тепловым сетям, находящимся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении энергоснабжающей организации, или организации, осуществляющей передачу тепловой энергии; 

прибор учета тепловой энергии (средство расчетного учета) – прибор или комплекс приборов (средств измерений), предназначенный для определения количества теплоты, имеющий функции измерения (регистрации) массы и параметров теплоносителя, сведения о котором внесены в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь, прошедший государственную поверку в установленный срок, годный к применению для измерения расхода и количества теплоносителя и тепловой энергии, параметров теплоносителя и принятый энергоснабжающей организацией в качестве коммерческого прибора учета тепловой энергии в установленном порядке;

производительная утечка теплоносителя – потери теплоносителя из тепловых сетей и систем теплопотребления во время ремонта, опрессовки, испытаний, промывки и заполнения систем теплопотребления, а также потери, связанные с работой технологического оборудования теплоисточников и тепловых сетей;

распределительная тепловая сеть (квартальная) – тепловая сеть, являющаяся ответвлением от магистральной тепловой сети до центрального теплового пункта, тепловая сеть от центрального теплового пункта до ИТП или до ввода в здание (в случае отсутствия ИТП);

расчетный период – установленный договором теплоснабжения период времени, за который должна быть учтена и оплачена абонентом потребляемая тепловая энергия и невозвращенный теплоноситель;

режим теплопотребления – процесс потребления тепловой энергии, теплоносителя с соблюдением абонентом обязательных характеристик этого процесса в соответствии с нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами, и условиями договора теплоснабжения;

сетевая вода – вода заданных параметров (температуры, давления, химического состава), циркулирующая в трубопроводе тепловой сети от теплоисточника до потребителя тепловой энергии, и от потребителя тепловой энергии до теплоисточника;

система теплопотребления – комплекс теплоустановок с соединительными трубопроводами и (или) тепловыми сетями;
система теплоснабжения – совокупность взаимосвязанных теплоисточника(ов), тепловых сетей и систем теплопотребления;
субабонент – потребитель, система теплопотребления которого непосредственно присоединена к тепловым сетям абонента энергоснабжающей организации, заключивший с абонентом договор теплоснабжения;

тарифная группа – абоненты (потребители), в расчетах с которыми применяется тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с законодательством с учетом принятых критериев (подходов) по дифференциации тарифов в зависимости от вида и параметров теплоносителя, видов осуществляемых абонентами (потребителями) экономической деятельности, объемов потребления тепловой энергии и других критериев;
тариф на тепловую энергию – денежная оценка стоимости единицы тепловой энергии, определенная в установленном законодательством порядке и применяемая в расчетах за тепловую энергию; 
температурный график – зависимость температур сетевой воды, подаваемой теплоисточником в тепловую сеть и возвращаемой от потребителей, от температуры наружного воздуха при принятом в системе теплоснабжения методе центрального регулирования отпуска теплоты;

тепловая сеть – совокупность трубопроводов и устройств, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии;

тепловая энергия – вид энергии, носителем которой является пар, горячая вода, нагретый воздух и другие газы, а также технологические среды промышленных производств, используемые для отопления помещений, горячего водоснабжения, вентиляции, а также для технологических нужд; 
тепловой пункт – комплекс трубопроводов, запорной арматуры, оборудования и приборов, обеспечивающий присоединение систем теплопотребления к тепловым сетям и предназначенный для преобразования, распределения и учета тепловой энергии;
теплоноситель – парообразная, жидкая или газообразная среда, используемая для передачи тепловой энергии; 

теплопотребление – использование доставляемой теплоносителем тепловой энергии в теплоустановках;

теплоснабжение – обеспечение потребителей тепловой энергией, теплоносителем;
теплоустановка – комплекс трубопроводов и устройств, использующих тепловую энергию для отопления, вентиляции, кондиционирования, горячего водоснабжения и технологических нужд;
теплоисточник – комплекс технологически связанных одного или нескольких теплогенераторов, теплоустановок и вспомогательного оборудования, расположенных в обособленных, встроенных, пристроенных, надстроенных помещениях, предназначенный для производства тепловой энергии, теплоносителя; 
технические условия на присоединение теплоустановок потребителей к тепловым сетям энергоснабжающей организации (далее ( технические условия на присоединение) – документ, оформленный энергоснабжающей организацией и содержащий исходные данные для выполнения проектных и изыскательских работ, определяющий обязательные к исполнению обоснованные технические и иные требования к присоединяемой тепловой сети и теплоустановкам потребителя; 

технические условия на организацию расчетного учета (регулирования) – документ, содержащий обоснованные технические требования к организации расчетного учета тепловой энергии и (или) системы автоматического регулирования, с указанием точек (мест) установки средств расчетного учета тепловой энергии либо технические требования к организации АСКУТЭ;

технологическая броня теплоснабжения – минимальная потребляемая тепловая мощность, необходимая потребителю для завершения технологического процесса производства с продолжительностью времени в часах, по истечении которого может быть произведено отключение соответствующих теплоустановок и произведено снижение нагрузки до аварийной брони;
технологические нужды – потребление тепловой энергии непосредственно в технологическом процессе производства товаров (работ, услуг); 
узел учета – комплекс средств измерений, приборов учета тепловой энергии и других технических средств, на основании показаний которых с нормативной точностью определяется количество тепловой энергии, производится контроль и регистрация параметров теплоносителя и осуществляется коммерческий расчет за произведенную или поставленную тепловую энергию;

утечка теплоносителя – потери теплоносителя из тепловых сетей и систем теплопотребления;

центральный тепловой пункт (далее ( ЦТП) – комплекс оборудования, осуществляющего подготовку теплоносителя, контроль его параметров, централизованный учет, регулирование отпуска тепловой энергии, сооружаемый на вводах тепловых сетей в квартал, к потребителю и предназначенный для обслуживания двух и более зданий;

энергоснабжающая организация – организация, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющая на договорной основе продажу тепловой энергии и имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении тепловые сети и (или) теплоисточник(и).

РАЗДЕЛ II

ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ГЛАВА 1

ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
4. При необходимости присоединения к тепловым сетям новых или реконструированных систем теплопотребления объектов, увеличения тепловой нагрузки ранее подключенных к тепловым сетям теплоустановок либо увеличения их количества на действующих объектах, изменении точек подключения, схемы теплоснабжения или требований потребителя к надежности теплоснабжения теплоустановок, установке или замене приборов учета тепловой энергии и систем автоматического регулирования, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин: 
получают технические условия на присоединение;

обеспечивают разработку в установленном законодательством порядке проектной документации на теплоснабжение (далее – проект теплоснабжения) согласно выданным техническим условиям и в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов;

обеспечивают выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ;

обеспечивают проведение приемо-сдаточных испытаний и промывки тепловых сетей и систем теплопотребления;

подают заявление на подключение теплоустановок потребителя к тепловой сети;
предъявляют органам госэнергонадзора к осмотру теплоустановки и тепловые сети для выдачи акта осмотра; 
предъявляют энергоснабжающей организации для допуска в эксплуатацию узел учета тепловой энергии в порядке, установленном техническим кодексом установившейся практики ТКП 411-2012 (02230) «Правила учета тепловой энергии и теплоносителя», утвержденным постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 
17 августа 2012 г. № 43 (далее – ТКП 411);
заключают с энергоснабжающей организацией договор теплоснабжения (вносит изменения и дополнения в действующий договор теплоснабжения).
5. В случае отключения или консервации теплоустановок и тепловых сетей потребителя на срок более одного отопительного периода, договор теплоснабжения считается расторгнутым, и присоединение таких объектов осуществляется в порядке, установленном пунктом 4 настоящих Правил.
ГЛАВА 2

технические условия на присоединение
6. Получение технических условий на присоединение обязательно при:

присоединении вновь вводимых в эксплуатацию систем теплопотребления объектов;

отключении или консервации теплоустановок и тепловых сетей на срок более одного отопительного периода; 

увеличении тепловой нагрузки действующих теплоустановок;
изменении точек подключения (места врезки), схемы теплоснабжения или требований потребителя к надежности теплоснабжения теплоустановок;

установке или замене приборов учета тепловой энергии и систем автоматического регулирования;

смене собственника теплоустановок, если это приведет к изменению технических параметров системы теплопотребления и требований к надежности теплоснабжения теплоустановок потребителя.
7. Технические условия на присоединение выдаются:

для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: 
в рамках получения разрешительной документации на строительство в порядке, установленном Положением о порядке подготовки и выдачи разрешительной документации на строительство объектов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 февраля 2007 г. № 223 
«О некоторых мерах по совершенствованию архитектурной и строительной деятельности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 56, 5/24788; 2008 г., № 92, 5/27490);

в составе исходных данных на проектирование совместно с решением местного исполнительного и распорядительного органа о разрешении на реконструкцию в порядке, определенном Положением о порядке реконструкции жилых и (или) нежилых помещений в многоквартирных, блокированных жилых домах, одноквартирных жилых домов, а также нежилых капитальных построек на придомовой территории, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 мая 2013 г. № 384 «О некоторых вопросах переустройства и перепланировки, установки на крышах и фасадах многоквартирных жилых домов индивидуальных антенн и иных конструкций, реконструкции жилых и (или) нежилых помещений в многоквартирных, блокированных жилых домах, одноквартирных жилых домов, а также нежилых капитальных построек на придомовой территории» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 21.05.2013, 5/37273);

для граждан при подключении одноквартирных, блокированных жилых домов, находящихся в эксплуатации, – в рамках осуществления административной процедуры, предусмотренной пунктом 10.9 перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 
26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 119, 1/11590).
Технические условия на установку средства расчетного учета и (или) системы автоматического регулирования тепловой энергии выдаются гражданину в рамках осуществления административной процедуры, предусмотренной пунктом 10.11 перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 
26 апреля 2010 г. № 200.
8. В заявлении юридического лица, индивидуального предпринимателя о выдаче технических условий на присоединение должны содержаться:

8.1. сведения о заявителе:

полное наименование (для юридических лиц) либо фамилия, собственное имя, отчество, если таковое имеется (для индивидуального предпринимателя) и реквизиты заявителя;

наименование государственного органа (организации), в подчинении которого находится (в состав которого входит) заявитель, либо которому переданы в управление находящиеся в государственной собственности акции (доли в уставных фондах) заявителя (для юридических лиц Республики Беларусь);

место нахождения (для юридических лиц) либо адрес регистрации по месту жительства (для индивидуального предпринимателя);
8.2. сведения об объекте:
наименование объекта;
место расположения (место планируемого расположения) объекта; 
информация о планируемых к проведению работах (новое строительство, реконструкция, капитальный ремонт, смена категории надежности теплоснабжения, увеличение разрешенной к использованию тепловой нагрузки, изменение точек подключения, присоединение отключенного или законсервированного объекта, установка или замена приборов учета тепловой энергии и систем автоматического регулирования);
нормативный срок проектирования и строительства (реконструкции) объекта, планируемый год начала строительства;

величины нагрузок по видам потребления (технологические нужды, отопление, вентиляция, горячее водоснабжение), требуемые виды (сетевая вода, пар) и параметры теплоносителя;

назначение объекта (производственное или социально-бытовое);

высота объекта;

требования к категории по надежности теплоснабжения; 

этапы присоединения к тепловой сети очередей строительства, пусковых комплексов объекта с указанием расчетных предельных величин тепловых нагрузок, категорий по надежности теплоснабжения по каждой очереди строительства, пусковому комплексу;

требования к параметрам тепловой энергии и теплоносителя, обусловленные технологическим процессом.

К указанному заявлению прилагаются:

копия учредительного документа (для юридических лиц Республики Беларусь);

копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица, индивидуального предпринимателя; 
копия договора, согласно которому иностранная организация на территории Республики Беларусь выполняет работы и (или) оказывает услуги, осуществляет иную не запрещенную законодательством деятельность (для иностранных организаций);

копия разрешения на открытие представительства иностранной организации на территории Республики Беларусь (для представительств иностранных организаций);

доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представительства иностранной организации на территории Республики Беларусь на совершение сделок, иных юридически значимых действий от имени иностранной организации (для представительств иностранных организаций);

копия документа, подтверждающего право собственности, право хозяйственного ведения или оперативного управления на объект или документа, удостоверяющего право на земельный участок, на котором планируется располагать объект; 

копия фрагмента плана (карты) населенного пункта с нанесенным на нем местом размещения объекта; 
документы, подтверждающие полномочия представителя (если заявление подается через представителя);
перечень объектов субабонентов.
9. В заявлении гражданина на выдачу технических условий на присоединение одноквартирного, блокированного жилого дома, находящегося в эксплуатации, технических условий на установку средства расчетного учета и (или) системы автоматического регулирования тепловой энергии должны содержаться: 
фамилия, собственное имя, отчество, если таковое имеется;

адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания);

данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
наименование объекта;

место расположения объекта;

информация о планируемых к проведению работах (реконструкция, капитальный ремонт, увеличение разрешенной к использованию мощности, изменение точек подключения, установка средств расчетного учета и (или) систем автоматического регулирования);
предполагаемые величины нагрузок по видам потребления (отопление, горячее водоснабжение, вентиляция);

сведения о правоудостоверяющих документах на одноквартирный жилой дом, блокированный жилой дом и сведения о принятом местным исполнительным и распорядительным органом решении о разрешении на реконструкцию одноквартирного, блокированного жилого дома. 
10. Необходимые для подготовки технических условий на присоединение, технических условий на установку средства расчетного учета и (или) системы автоматического регулирования тепловой энергии в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил сведения, имеющиеся в государственных органах, иных организациях, представляются ими по письменному запросу энергоснабжающей организации, осуществляемому в порядке, установленном в статье 22 Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 года «Об основах административных процедур» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 264, 2/1530). 

Гражданин имеет право самостоятельно представить в энергоснабжающую организацию копию документа, подтверждающего право на одноквартирный, блокированный жилой дом и копию решения местного исполнительного и распорядительного органа о разрешении на реконструкцию одноквартирного, блокированного) жилого дома. 

11. В технических условиях на присоединение одноквартирного, блокированного жилого дома, находящегося в эксплуатации, выдаваемых гражданам, указываются:
название объекта или теплоустановки и его местонахождение; 
точки подключения к тепловым сетям энергоснабжающей организации; 
гидравлический режим в точках подключения;

величина расчетной (разрешенной к использованию) тепловой нагрузки по видам теплопотребления (отопление, горячее водоснабжение, вентиляция); 

требования к приборам учета тепловой энергии и организации дистанционной передачи информации;

требования к способу прокладки трубопроводов и устройству каналов и тепловых камер, запорной и регулирующей арматуре, к изоляции трубопроводов, антикоррозийной защите;

требования к схемам присоединения систем теплопотребления, оборудованию ИТП и ЦТП, к автоматическим системам регулирования систем теплопотребления;

обоснованные требования (при необходимости) установки оборудования по защите теплоустановок от аварийного повышения давления и температуры теплоносителя;

требование о заключении договора со специализированной организацией на обслуживание тепловых сетей, теплоустановок, приборов учета тепловой энергии, средств автоматики и отпуска тепла;
обоснованные требования (при необходимости) об увеличении пропускной способности существующей тепловой сети; 

условия передачи одного экземпляра проекта теплоснабжения энергоснабжающей организации;

срок действия технических условий. 
В технических условиях на установку средства расчетного учета и (или) системы автоматического регулирования тепловой энергии выдаваемых гражданам, указываются:
название объекта или теплоустановки и его местонахождение; 
точки подключения к тепловым сетям энергоснабжающей организации; 
гидравлический режим в точках подключения;

расчетный температурный график сети;

величина расчетной (разрешенной к использованию) тепловой нагрузки по видам теплопотребления (отопление, горячее водоснабжение, вентиляция); 

требования к схемам присоединения систем теплопотребления;

место установки средства расчетного учета и (или) системы автоматического регулирования тепловой энергии;

требования к приборам учета тепловой энергии и организации дистанционной передачи информации;

требования к оборудованию ИТП (при необходимости);

срок действия технических условий. 

12. Выполнение технических условий на присоединение обязательно для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, проектных организаций, которым поручается разработка проектной документации, монтажных и наладочных организаций. 
13. Обоснованные отступления от требований технических условий, технических нормативных правовых актов, взаимосвязанных с техническим регламентом Республики Беларусь «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность» (ТР 2009/013/BY), утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2009 г. № 1748 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 15, 5/31029), должны быть согласованы в проекте теплоснабжения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или проектной организацией с организацией, выдавшей технические условия, и органом госэнергонадзора до начала строительно-монтажных работ на объекте с последующим внесением соответствующих изменений и (или) дополнений в технические условия. 
Указанное согласование осуществляется организацией, выдавшей технические условия и органом госэнергонадзора в сроки и на основании документов, указанных в пункте 3.3 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., №  35, 5/35330).
14. Гражданин должен реализовать технические условия на присоединение, технические условия на установку средства расчетного учета и (или) системы автоматического регулирования тепловой энергии в срок их действия. Не реализованные гражданином в срок их действия технические условия утрачивают силу. При необходимости новые технические условия выдаются гражданину в рамках осуществления административных процедур, предусмотренных пунктами 10.9 и 10.11 перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200.

15.  Юридические лица, индивидуальные предприниматели, намеревающиеся присоединять находящиеся в их собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении системы теплопотребления к тепловой сети оптового потребителя-перепродавца или абонента энергоснабжающей организации, получают технические условия на присоединение от оптового потребителя-перепродавца или абонента энергоснабжающей организации. Подготовленные оптовым потребителем-перепродавцом или абонентом энергоснабжающей организации технические условия на присоединение подлежат согласованию с энергоснабжающей организацией. 
В случае, если с учетом испрашиваемой юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем величины тепловых нагрузок превышается максимальная пропускная способность тепловой сети оптового потребителя-перепродавца или абонента энергоснабжающей организации, требуется изменение точек присоединения или категории надежности теплоснабжения оптового потребителя-перепродавца или абонента, оптовый потребитель-перепродавец или абонент имеют право отказать в присоединении, а в случае принятия положительного решения обязаны получить у энергоснабжающей организации технические условия, предусматривающие увеличение максимальной пропускной способности тепловой сети, или изменение точек присоединения, или категории надежности теплоснабжения оптового потребителя-перепродавца или абонента энергоснабжающей организации.
При разработке схем проектов планировки районов индивидуального жилищного строительства с формированием первичной инженерно-транспортной инфраструктуры на основании выданных энергоснабжающей организацией технических условий проектными организациями должны разрабатываться общие технические решения по теплоснабжению всех объектов строительства с соблюдением требований нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов. 

ГЛАВА 3

ГРАНИЦЫ БАЛАНСОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН
16. Граница балансовой принадлежности между абонентом и энергоснабжающей организацией, абонентом и субабонентом, организацией, осуществляющей передачу тепловой энергии, и энергоснабжающей организацией и абонентом, оптовым потребителем-перепродавцом и энергоснабжающей организацией в отношении тепловой сети и теплоустановок устанавливается в зависимости от права собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления на указанную тепловую сеть и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, прилагаемом к договору теплоснабжения и/или к договору на передачу тепловой энергии. 
17. В акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон вносится информация о назначении трубопроводов (отопление, горячее водоснабжение, подающий, циркуляционный трубопровод горячего водоснабжения), длинах и диаметрах трубопроводов, способе прокладки тепловых сетей, марке теплоизоляционного материала трубопровода, годе прокладки.
18. Для приборов учета тепловой энергии дополнительно указывается расстояние от стены здания (включая толщину стены здания) до места установки температурных датчиков, диаметр трубопроводов и марка теплоизоляционного материала, год прокладки.
19. Тепловые сети, трубопроводы и теплоустановки от границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон в сторону объектов абонента (тепловые сети, тепловые пункты, внутренние системы теплопотребления) эксплуатируются персоналом абонента или специализированной организаций, осуществляющей техническое обслуживание на договорной основе. В случае перерывов в подаче тепловой энергии абонент обязан принять исчерпывающие меры по предотвращению их размораживания, возникновения аварийных ситуаций.
20. Граница эксплуатационной ответственности сторон определяется их балансовой принадлежностью в зависимости от права собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, наличия отключающих устройств.
21. Граница балансовой принадлежности устанавливается со стороны энергоснабжающей организации: магистральные тепловые сети к ЦТП или жилым домам, оборудованным ИТП, до наружного фундамента (стены) здания ЦТП или жилого дома, оборудованного ИТП, а при отсутствии таких пунктов – до первых задвижек (включая их), расположенных на ответвлениях от магистральных тепловых сетей.
На трубопроводах, в одной камере, канале, на эстакаде не должно быть оборудования, принадлежащего на праве собственности, оперативного управления, хозяйственного ведения разным организациям.

По взаимной договоренности между энергоснабжающей организацией и абонентом, либо абонентом и субабонентом, либо организацией, осуществляющей передачу тепловой энергии, и абонентом и энергоснабжающей организацией, либо оптовым потребителем-перепродавцом и энергоснабжающей организацией может быть установлена и другая обоснованная граница эксплуатационной ответственности сторон, обусловленная особенностями эксплуатации тепловых сетей и теплоустановок, с составлением акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.
22. Для оформления акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон потребитель представляет энергоснабжающей организации документы, подтверждающие право собственности, право хозяйственного ведения или оперативного управления на принадлежащие ему внешние тепловые сети (паспорт тепловой сети).

ГЛАВА 4
ОСМОТР теплоустановок и тепловых сетей ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ (НЕВОЗМОЖНОСТИ) ИХ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ (НЕВОЗМОЖНОСТИ) ИХ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ДОПУСК ОРГАНОВ ГОСЭНЕРГОНАДЗОРА)
23. Все присоединяемые к тепловым сетям теплоустановки и тепловые сети потребителей, в том числе организаций, осуществляющих передачу тепловой энергии, должны быть выполнены согласно проектной документации, разработанной в соответствии с требованиями выданных технических условий, технических нормативных правовых актов, а также обеспечены необходимой технической и исполнительной документацией. 
Введенные в эксплуатацию (присоединенные к тепловым сетям энергоснабжающей организации) теплоустановки и тепловые сети потребителей, в том числе организаций, осуществляющих передачу тепловой энергии, должны соответствовать установленным техническими нормативными правовыми актами требованиям по надежной и безопасной эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей, а также требованиям технического кодекса установившейся практики ТКП 458-2012 (02230) «Правила технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей» (далее – ТКП 458) и технического кодекса установившейся практики ТКП 459-2012 (02230) «Правила техники безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей» (далее – ТКП 459), утвержденных постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 
26 декабря 2012 г. № 66 «Об утверждении и введении в действие технических кодексов установившейся практики и признании утратившим силу постановления Министерства энергетики Республики Беларусь от 11 августа 2003 г. № 31».

24. Осмотру органами госэнергонадзора для определения возможности (невозможности) ввода в эксплуатацию подлежат теплоустановки и тепловые сети: 

вновь смонтированные, вводимые в эксплуатацию впервые;

реконструированные, а также после проведения капитального ремонта объекта с заменой оборудования и тепловых сетей (в том числе в случае изменения присоединенной тепловой нагрузки, схемы теплоснабжения, изменения точки подключения, изменения категории по надежности теплоснабжения);

не эксплуатируемые в течение одного отопительного периода и более;

вводимые во временную эксплуатацию на период проведения пусконаладочных и (или) отделочных работ;
в случае смены собственника теплоустановок и тепловых сетей, если происходит изменение категории надежности теплоснабжения, увеличение тепловой нагрузки действующих теплоустановок либо увеличение количества теплоустановок, изменение точек подключения или схемы теплоснабжения.

Осмотру органами госэнергонадзора для определения возможности (невозможности) их дальнейшей эксплуатации подлежат теплоустановки и тепловые сети в случаях смены собственника объекта и тепловых сетей, временного отключения или консервации теплоустановок, если не происходит изменение категории надежности теплоснабжения, увеличение тепловой нагрузки действующих теплоустановок либо увеличение количества теплоустановок, изменение точек подключения или схемы теплоснабжения. 

25. Осмотр теплоустановок и тепловых сетей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей для определения возможности их ввода в эксплуатацию либо о возможности их дальнейшей эксплуатации (допуску органов госэнергонадзора) и, в том числе для подключения к тепловым сетям энергоснабжающей организации, оптового потребителя-перепродавца, организации, осуществляющей передачу тепловой энергии, или абонента энергоснабжающей организации осуществляется органами госэнергонадзора в порядке, определенном Министерством энергетики.

26. Перед предъявлением теплоустановок и тепловых сетей к осмотру органам госэнергонадзора потребитель, организация, осуществляющая передачу тепловой энергии, обязаны иметь обслуживающий персонал либо договор на обслуживание со специализированной организацией в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов.
27. Для определения возможности (невозможности) ввода в эксплуатацию теплоустановок и тепловых сетей потребителей, организаций, осуществляющих передачу тепловой энергии, или о возможности (невозможности) их дальнейшей эксплуатации, органы госэнергонадзора, после рассмотрения технической документации, с выездом на место осуществляют их осмотр, в том числе:

проверку выполненных строительно-монтажных работ на соответствие проекту теплоснабжения, в случаях, перечисленных в абзацах втором-четвертом части первой пункта 24 настоящих Правил;

проверку организации эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей на соответствие установленным требованиям ТКП 458 и ТКП 459, иных технических нормативных правовых актов по надежной и безопасной эксплуатации теплоустановок потребителей;

проверку соответствия результатов проведенных испытаний и промывок требованиям технических нормативных правовых актов.

28. По результатам проверки технической и исполнительной документации и осмотра теплоустановок и тепловых сетей представителем органа госэнергонадзора составляется акт осмотра с обязательным заключением о возможности (невозможности) их ввода в эксплуатацию или о возможности (невозможности) их дальнейшей эксплуатации.
29. При установлении фактов несоблюдения требований технических условий, несоблюдения предусмотренных проектом теплоснабжения технических решений, нарушений требований технических нормативных правовых актов, а также при наличии замечаний по представленной технической документации акт осмотра оформляется с заключением о невозможности ввода в эксплуатацию теплоустановок и тепловых сетей или о невозможности их дальнейшей эксплуатации. При этом все выявленные нарушения должны обосновываться в акте осмотра со ссылкой на требования нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов.

30. Выдача органами госэнергонадзора акта осмотра с заключением о возможности (невозможности) ввода в эксплуатацию теплоустановок и тепловых сетей либо о возможности (невозможности) их дальнейшей эксплуатации не снимает с потребителей, организаций, осуществляющих передачу тепловой энергии, ответственности за обеспечение надлежащего технического состояния и безопасной эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей с соблюдением требований, установленных техническими нормативными правовыми актами, в том числе ТКП 458 и ТКП 459.
ГЛАВА 5
ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
31. Подключение систем теплопотребления юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к тепловым сетям энергоснабжающей организации осуществляется в рамках реализации административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.31-2 единого перечня административных процедур, и предусматривает выполнение всех этапов, составляющих такую административную процедуру, на основании заявления на подключение теплоустановок потребителя к тепловой сети. 
32. В заявлении на подключение теплоустановок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к тепловой сети должны содержаться:

32.1. сведения о заявителе:

полное наименование (для юридических лиц) либо фамилия, собственное имя, отчество, если таковое имеется (для индивидуального предпринимателя) и реквизиты заявителя;

наименование государственного органа (организации), в подчинении которого находится заявитель (в состав которого входит), либо которому переданы в управление находящиеся в государственной собственности акции (доли в уставных фондах) заявителя (для юридических лиц Республики Беларусь);

место расположения (для юридических лиц) либо адрес регистрации по месту жительства (для индивидуального предпринимателя);

32.2. сведения об объекте:

наименование объекта;

место расположения объекта;

наименование организации, выдавшей технические условия, их номер и дата;

сведения о проектной организации, разработавшей проект теплоснабжения, номер и дата выдачи заключения государственной экспертизы;

сведения об организации эксплуатации теплоустановок (об ответственном за тепловое хозяйство (должность, номер и дата приказа о его назначении, дата проверки знаний), о подготовленном персонале).

К заявлению прилагаются:

документы, перечисленные в абзацах втором-шестом пункта 37 настоящих Правил;

копия проекта теплоснабжения;

копия исполнительной документации;

копия договора на техническое обслуживание теплоустановок (в случае отсутствия собственного персонала); 

документы, подтверждающие полномочия представителя (если заявление подается через представителя).

33. В подключении систем теплопотребления к тепловым сетям отказывается в случаях, установленных статьей 25 Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. «Об основах административных процедур», а также в случаях:

выдачи органом госэнергонадзора акта осмотра с заключением о невозможности ввода в эксплуатацию теплоустановок и тепловых сетей или о невозможности их дальнейшей эксплуатации;
при недостижении в срок, предусмотренный в предложении энергоснабжающей организации, оптового потребителя-перепродавца или абонента энергоснабжающей организации о заключении договора теплоснабжения согласия между энергоснабжающей организацией, оптовым потребителем-перепродавцом и юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем по проекту договора теплоснабжения;
при отсутствии у юридического лица, индивидуального предпринимателя документов, подтверждающих право на объект и тепловые сети;

при отсутствии у юридического лица, индивидуального предпринимателя полного комплекта документов, прилагаемых к заявлению на подключение систем теплопотребления. 

Мотивированный отказ в подключении систем теплопотребления к тепловой сети выдается (высылается) юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.  
34. На основании заявления на подключение систем теплопотребления юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к тепловой сети энергоснабжающая организация, оптовый потребитель-перепродавец, абонент энергоснабжающей организации:

совместно с заявителем согласовывает время выполнения работ, оформляет акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон;
выдает (высылает) заявителю проект договора теплоснабжения, составленный энергоснабжающей организацией, оптовым потребителем-перепродавцом, абонентом энергоснабжающей организации с учетом требований настоящих Правил и иных актов законодательства с указанием срока акцепта;

приглашает представителей органов госэнергонадзора для осмотра теплоустановок и оформления акта их осмотра; 
на основании акта осмотра с заключением о возможности ввода в эксплуатацию теплоустановок и тепловых сетей или о возможности их дальнейшей эксплуатации производит допуск в эксплуатацию узла учета тепловой энергии в соответствии с ТКП 411;
после получения извещения об акцепте юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предложения энергоснабжающей организации, оптового потребителя-перепродавца, абонента энергоснабжающей организации о заключении договора теплоснабжения (при отсутствии разногласий по проекту договора теплоснабжения) производит непосредственное подключение систем теплопотребления к тепловой сети, осуществляет осмотр, опломбирование приборов учета тепловой энергии и составляет акт приема их на коммерческий учет. 
Подключение теплоустановок и (или) тепловых сетей потребителя к тепловым сетям энергоснабжающей организации, оптового потребителя-перепродавца, организации, осуществляющей передачу тепловой энергии, или абонента энергоснабжающей организации без проектной и исполнительной документации, акта осмотра, наряда на подключение, без договора теплоснабжения, а также подключение теплоустановок персоналом потребителя считается самовольным, и влечет ответственность потребителя в установленном законодательством порядке.
35. Для проведения пусконаладочных и (или) отделочных работ допускается временное подключение систем теплопотребления юридического лица, индивидуального предпринимателя к тепловым сетям энергоснабжающей организации, оптового потребителя-перепродавца, абонента энергоснабжающей организации по проектной схеме в порядке, установленном настоящей главой. При этом:
представитель органов госэнергонадзора составляет акт осмотра с заключением о возможности ввода в эксплуатацию теплоустановок и тепловых сетей для проведения пусконаладочных и (или) отделочных работ, в котором в том числе указывается срок, на который допускается временное подключение;

энергоснабжающая организация, оптовый потребитель-перепродавец или абонент энергоснабжающей организации после получения извещения об акцепте юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предложения о заключении договора теплоснабжения (при отсутствии разногласий по проекту договора теплоснабжения) производит непосредственное подключение систем теплопотребления по проектной схеме на период проведения пусконаладочных и (или) отделочных работ, указанный в акте осмотра, по истечении которого обязана их отключить.
РАЗДЕЛ III

ДОГОВОР ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГЛАВА 6

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

36. Снабжение тепловой энергии и ее потребление допускается только на основании договора теплоснабжения, заключенного между энергоснабжающей организацией и абонентом. 
Для абонентов, на которых не распространяется установленный законодательством порядок ограничения и (или) прекращения теплоснабжения, а также деятельность которых связана с предоставлением населению жилищно-коммунальных услуг, заключение договора теплоснабжения является обязательным. 
37. Договор теплоснабжения заключается с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в письменной форме до момента непосредственного подключения систем теплопотребления к тепловым сетям энергоснабжающей организации при представлении: 
копии учредительного документа (для юридических лиц); 
копии документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя; 
копии документа, подтверждающего право собственности, право хозяйственного ведения или оперативного управления на объект и тепловые сети;
норм расхода тепловой энергии на производство единицы продукции (работ, услуг) или предельные уровни потребления тепловой энергии, утвержденные в установленном порядке (в случаях, предусмотренных законодательством);

письменной заявки о величине годового потребления тепловой энергии на год с разбивкой по месяцам; 
при наличии:

акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон;

акта осмотра с заключением о возможности ввода в эксплуатацию теплоустановок и тепловых сетей;

смонтированного и подготовленного к допуску в эксплуатацию узла учета тепловой энергии;

копии проекта теплоснабжения и исполнительной документации на системы теплопотребления с указанием тепловых нагрузок по видам;

систем теплопотребления, приборов учета тепловой энергии, отвечающих установленным техническим требованиям;

копии технических условий.

В случае смены собственника объекта и тепловых сетей, отключения или консервации теплоустановок и тепловых сетей на срок более одного отопительного периода, если не происходит изменение категории надежности теплоснабжения, увеличение тепловой нагрузки действующих теплоустановок либо увеличение количества теплоустановок, изменение точек подключения или схемы теплоснабжения, новый собственник обязан в течение десяти календарных дней со дня получения документов, подтверждающих право собственности, право хозяйственного ведения или оперативного управления обратиться в энергоснабжающую организацию для заключения договора теплоснабжения. При этом договор теплоснабжения заключается при предоставлении документов, указанных в абзацах втором-шестом части первой настоящего пункта при наличии:
акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон; 

акта осмотра с заключением о возможности дальнейшей эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей;

опломбированных приборов учета тепловой энергии.
38. В случае заключения договора теплоснабжения в рамках административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.31-2 единого перечня административных процедур: 

потребитель подписывает договор теплоснабжения и в течение 5 календарных дней с момента его получения возвращает энергоснабжаюшей организации;

При возникновении разногласий по условиям договора теплоснабжения договор может быть подписан с протоколом разногласий.

Энергоснабжающая организация в течение 5 календарных дней со дня получения договора теплоснабжения с протоколом разногласий рассматривает его и направляет предложения об урегулировании разногласий потребителю;

потребитель в течение 5 календарных дней со дня получения возвращает энегоснабжающей организации подписанный протокол об урегулировании разногласий.

При недостижении в установленный законодательством срок согласия между юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем и энергоснабжающей организацией по условиям договора теплоснабжения в подключении теплоустановок к тепловым сетям отказывается. 
39. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе обратиться в суд для рассмотрения разногласий, возникших при заключении договора теплоснабжения. 
40. Существенными условиями договора теплоснабжения являются:

предмет договора – обязанность энергоснабжающей организации обеспечить подачу в договорные сроки тепловой энергии и теплоносителя в количестве и по качеству, соответствующим условиям договора теплоснабжения, а также обязанность абонента произвести оплату за принятую тепловую энергию и теплоноситель;

обязанность абонента обеспечивать безопасную эксплуатацию находящихся в его собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении теплоустановок и тепловых сетей; 

обязанность абонента обеспечить учет и контроль потребляемой тепловой энергии с измерением расхода и параметров теплоносителя; 

обязанность абонента обеспечить снятие показаний приборов учета тепловой энергии и передачу их энергоснабжающей организации в установленный договором срок;
обязанность абонента обеспечивать технически исправное состояние и работоспособность приборов учета и систем автоматического регулирования параметров теплоносителя (в случае их наличия), своевременную их поверку и настройку на поддержание требуемых параметров;
обязанность абонента обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченного представителя энергоснабжающей организации, органов госэнергонадзора, областных и Минского городского управлений по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов при предъявлении удостоверения к тепловой сети, теплоустановкам и приборам учета тепловой энергии для контроля за исполнением требований настоящих Правил, ТКП 458 и ТКП 459, других технических нормативных правовых актов, устанавливающих требования к устройству, надежной и безопасной эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей, контроля за исполнением условий договора теплоснабжения, приостановления теплоснабжения в случае неоплаты в соответствии с условиями договора теплоснабжения принятой тепловой энергии, осуществления надзора за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов, а также для принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварий в тепловой сети и теплоустановках;

обязанность абонента (за исключением бюджетных организаций) при каждом открытии текущего (расчетного) банковского счета оформлять в обслуживающем абонента банке заявление на акцепт платежных требований, выставляемых энергоснабжающей организацией в соответствии с условиями договора теплоснабжения и настоящими Правилами;

обязанность абонента выполнять необходимые технические мероприятия по поддержанию тепловых сетей и теплоустановок в исправном состоянии;

проектные максимальные часовые нагрузки по каждому виду теплопотребления и соответствующие расходы сетевой воды, а также минимальные тепловые нагрузки для пара;

качество и параметры теплоносителя;

годовое количество тепловой энергии, потребляемой абонентом на границе балансовой принадлежности тепловой сети с разбивкой по кварталам и месяцам;

нормативная часовая подпитка системы теплопотребления;

режимы теплоснабжения и теплопотребления;

количество и продолжительность отключений систем теплоснабжения энергоснабжающих организаций и систем теплопотребления абонентов для проведения плановых работ по ремонту оборудования;

указание тарифной группы потребителя, в соответствии с которой будет применяться тариф на тепловую энергию при осуществлении расчетов с энергоснабжающей организацией;
порядок, форма расчетов и сроки оплаты тепловой энергии, теплоносителя; 
величина нормируемых тепловых потерь в тепловых сетях абонента на участке теплосети от границы балансовой принадлежности тепловой сети до места установки прибора учета тепловой энергии и нормативная утечка теплоносителя из системы теплопотребления;
меры по поддержанию гидравлических режимов при дефиците мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей;
ответственность сторон за нарушение условий договора теплоснабжения. 

41. Неотъемлемой частью договора теплоснабжения является приложение, в котором указываются:
проектные максимальные часовые нагрузки по видам теплопотребления и соответствующие расходы теплоносителя по каждому объекту;

расходы теплоносителя по видам теплопотребления (отопление, вентиляция, кондиционирование, горячее водоснабжение, технологические нужды);

месячный, квартальный и годовой отпуск тепловой энергии и соответствующие нормируемые потери тепловой энергии, ожидаемые по климатологическим данным и технологическим нагрузкам;

параметры теплоносителя (давление и температура пара или сетевой воды);

количество возвращаемого конденсата (в процентах от отпуска пара) с разбивкой по месяцам;

нормативные размеры утечек сетевой воды;

допустимые значения отклонения параметров теплоносителя (пара, сетевой воды) от договорных значений;

нормируемые потери тепловой энергии в системе теплопотребления абонента до и после прибора учета тепловой энергии.

требования к качеству возвращаемого теплоносителя (сетевой воды, конденсата). 

42. В договоре теплоснабжения указываются данные о субабонентах, арендаторах, ссудополучателях по договору безвозмездного пользования, иных потребителях, присоединенных к тепловым сетям абонента (наименование, проектные максимальные часовые нагрузки по каждому виду теплопотребления, приборы учета тепловой энергии, вид деятельности, тарифные группы абонента, субабонентов, арендаторов, ссудополучателей и другие сведения).

Субабоненты заключают с абонентом договор теплоснабжения. Подключение теплоустановок субабонента к тепловым сетям абонента осуществляется только после получения согласия энергоснабжающей организации. При этом абонент выступает в отношениях с субабонентом в качестве энергоснабжающей организации и руководствуется требованиями настоящих Правил.

43. Условия договора теплоснабжения сохраняют свою силу на весь срок действия договора. Изменение условий договора теплоснабжения, его расторжение допускаются по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законодательством.

Если после заключения и до прекращения действия договора теплоснабжения принят (издан) нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные для сторон правила, иные, чем те, которые действовали на момент заключения договора теплоснабжения, следует руководствоваться принятым нормативным правовым актом с последующим внесением соответствующих изменений и дополнений в договор теплоснабжения, если иное не предусмотрено законодательством. 
44. Договор теплоснабжения заключается на определенный срок считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его изменении либо о заключении нового договора теплоснабжения.

Если одной из сторон до окончания срока действия договора теплоснабжения внесено предложение о заключении нового договора теплоснабжения, то отношения сторон до его заключения регулируются ранее заключенным договором теплоснабжения. В случае досрочного отказа от исполнения договора теплоснабжения, а также в случае отказа от продления действующего договора теплоснабжения, одна сторона не позднее, чем за один месяц письменно извещает об этом другую сторону.
45. Абонент при сдаче в аренду или передаче в безвозмездное пользование находящихся в собственности, хозяйственном ведении, или оперативном управлении капитальных строений (зданий, сооружений), имеющих системы теплопотребления, а также отдельные теплоустановки, обязан в течение десяти календарных дней со дня вступления в силу договора аренды (договора безвозмездного пользования) письменно сообщить энергоснабжающей организации наименование организации арендатора, ссудополучателя, лизингополучателя, характер деятельности, сроки аренды (безвозмездного пользования), максимальные часовые нагрузки по каждому виду теплопотребления и другие сведения, необходимые для внесения дополнений и изменений в действующий договор теплоснабжения. Договор теплоснабжения между арендатором абонента и энергоснабжающей организацией не заключается. Арендодатель (ссудодатель, лизингодатель) заключает с арендатором (ссудополучателем, лизингополучателем) договор о взаимоотношениях в части теплоснабжения, и производит расчеты за потребленную тепловую энергию с энергоснабжающей организацией по тарифам, установленным в соответствии с законодательством для тарифной группы абонента, субабонента, арендатора, ссудополучателя, лизингополучателя.
При присоединении к тепловым сетям абонента субабонентов действует порядок, предусмотренный в части первой настоящего пункта.

46. В случае заключения договора теплоснабжения между энергоснабжающей организацией и абонентом, получающим тепловую энергию через тепловые сети организации, осуществляющей передачу тепловой энергии, абонент должен предоставить энергоснабжающей организации согласие организации, осуществляющей передачу тепловой энергии, на присоединение теплоустановок и (или) тепловых сетей абонента к ее тепловым сетям. При этом взаимоотношения организации, осуществляющей передачу тепловой энергии, с энергоснабжающей организацией оформляются договором на передачу тепловой энергии через свои сети для абонентов энергоснабжающей организации. 
47. В случае расторжения договора теплоснабжения по инициативе абонента он обязан письменно известить об этом энергоснабжающую организацию не менее чем за один месяц, в течение которого произвести полную оплату потребленной тепловой энергии, отключить систему теплопотребления на границе балансовой принадлежности тепловых сетей и предоставить ее для опломбирования энергоснабжающей организации. 
ГЛАВА 7
ДОГОВОРНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ И РЕЖИМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

48. Количество отпускаемой абоненту тепловой энергии по параметрам теплоносителя, максимальные часовые тепловые нагрузки, максимальные расходы теплоносителей (в паре и сетевой воде) устанавливаются энергоснабжающей организацией с разбивкой по кварталам и месяцам с учетом заявки абонента в пределах выполненных требований технических условий на теплоснабжение, технических возможностей теплоисточника, пропускной способности тепловых сетей, а также с учетом уровня оплаты абонентом потребленной тепловой энергии в предыдущие расчетные периоды, и не может превышать величину утвержденных в установленном порядке норм расхода тепловой энергии по видам на производство единицы продукции (работ, услуг) или предельных уровней потребления по кварталам и году в целом.
49. Согласование энергоснабжающей организацией объема теплопотребления, максимальных часовых нагрузок, а также максимальных расходов теплоносителя на следующий год заканчивается не позднее 1 ноября текущего года.

50. В случае неоднократной регистрации прибором учета потребления тепловой энергии выше проектной нагрузки абонент обязан произвести повторный расчет проектных нагрузок, получить в энергоснабжающей организации технические условия и обеспечить их выполнение с внесением соответствующих изменений и дополнений в договор теплоснабжения.
51. Энергоснабжающая организация отпускает абоненту тепловую энергию через присоединенную сеть в количестве, предусмотренном договором теплоснабжения на расчетный период, с соблюдением параметров теплоносителя, установленных условиями договора теплоснабжения.
52. Энергоснабжающая организация по заявке, поданной не позднее, чем за десять календарных дней до окончания текущего расчетного периода, вправе корректировать на данный расчетный период договорную величину потребления тепловой энергии, указанной в договоре теплоснабжения. Изменение в сторону увеличения договорной величины тепловой энергии не производится в случае невыполнения абонентом объемов и сроков предоплаты, подлежащей отпуску тепловой энергии, при наличии у абонента задолженности по оплате за энергию. 
53. В случае отключения подачи тепловой энергии по инициативе абонента он обязан письменно уведомить энергоснабжающую организацию не менее чем за пять суток до планируемого отключения тепловой энергии. Энергоснабжающая организация составляет акт об отключении по инициативе абонента, который подписывается сторонами, и пломбирует систему теплопотребления. 
54. Абоненты обязаны выполнять требования энергоснабжающей организации о снижении (отключении) тепловых нагрузок или ограничении теплопотребления в соответствии с утвержденными графиками ограничений и аварийных отключений абонентов.

55. При пользовании тепловой энергией в сетевой воде абоненты, обязаны возвращать от теплоустановок обратную сетевую воду со среднесуточной температурой, не превышающей более чем на 3°С ее значение по утвержденному температурному графику. 
ГЛАВА 8
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

56. Энергоснабжающая организация обязана поддерживать среднесуточную температуру подаваемой сетевой воды на границе балансовой принадлежности в соответствии с температурным графиком, утвержденным в установленном порядке и обеспечить располагаемый напор на границе балансовой принадлежности тепловой сети с абонентом в соответствии с гидравлическим режимом тепловых сетей.

57. Для проведения плановых работ по ремонту, замене, модернизации, реконструкции тепловых сетей (далее – плановые работы) и теплового оборудования энергоснабжающей организации и подключения новых потребителей энергоснабжающая организация обязана предупредить абонента о предстоящем отключении не позднее, чем за десять календарных дней для согласования с ним точной даты (дня и часа) перерыва в подаче тепловой энергии.

Если в течение пяти календарных дней после получения предупреждения абонент не согласует время перерыва в подаче тепловой энергии, энергоснабжающая организация вправе самостоятельно установить это время. Перерыв в подаче тепловой энергии должен быть произведен по возможности в нерабочее время абонента с предупреждением его об этом не позднее, чем за три календарных дня до отключения.

58. Сроки испытания и проведения профилактических и плановых работ тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения в межотопительный период не должны превышать четырнадцати календарных дней.
Перерыв на больший срок или повторное отключение, связанное с проведением большого объема плановых работ, дополнительно согласовывается с местными исполнительными и распорядительными органами. 
При проведении профилактических и плановых работ по замене, модернизации, реконструкции тепловых сетей жилищного фонда энергоснабжающая организация обязана согласовать график отключения систем теплопотребления абонентов с местными исполнительными и распорядительными органами.
Для абонентов с непрерывным технологическим процессом плановые отключения производятся только после согласования с ними точной даты и времени проведения работ.

59. Для принятия неотложных мер по предотвращению и (или) ликвидации аварии энергоснабжающая организация вправе прекратить подачу тепловой энергии и отключить систему теплопотребления абонента, ограничить или произвести перерыв в подаче тепловой энергии с немедленным сообщением ему о причинах и сроках отключения или ограничения.

При этом для теплоустановок, относящихся к потребителям первой категории по надежности теплоснабжения, и использующих в производственном цикле непрерывные технологические процессы, внезапное отключение которых может вызвать опасность для жизни людей, окружающей среды, тепловая нагрузка энергоснабжающей организацией должна быть снижена до уровня технологической брони.

В этом случае по письменному запросу абонента энергоснабжающая организация предоставляет документальные сведения о причинах и сроках отключения или ограничения тепловой нагрузки.

60. Абонент имеет право отключать системы теплопотребления (в том числе и в отопительный период) только по согласованию с энергоснабжающей организацией с оформлением соответствующего акта. При отключении абонентом системы теплопотребления без предварительного письменного уведомления энергоснабжающей организации и оформления соответствующего акта системы теплопотребления считаются неотключенными, и расчет за пользование тепловой энергией производится для абонентов, имеющих приборы учета тепловой энергии, ( по показаниям приборов учета, для безучетных абонентов – в соответствии с подпунктом 95.6 пункта 95 настоящих Правил, без осуществления последующего перерасчета.
Для принятия неотложных мер по предотвращению и (или) ликвидации аварии абонент имеет право отключить системы теплопотребления с немедленным сообщением энергоснабжающей организации о причинах и сроках отключения. 
Последующее включение (заполнение систем отопления) систем теплопотребления абонент производит только с письменного разрешения и в присутствии уполномоченного представителя энергоснабжающей организации.
61. Энергоснабжающая организация имеет право, предварительно предупредив абонента, прекратить подачу тепловой энергии полностью или частично в случаях:

самовольного присоединения к тепловой сети энергоснабжающей организации оборудования, устройств и приборов, новых цехов и теплоустановок или их отдельных частей, а также самовольного подключения к тепловой сети субабонентов;

допущения непроизводительной (сверхнормативной) утечки теплоносителя;
присоединения к теплосети энергоснабжающей организации систем теплопотребления помимо приборов учета тепловой энергии либо нарушения схемы подключения приборов учета тепловой энергии, повреждения или срыва пломб (пломбы), в других случаях нарушения учета тепловой энергии;

прокладки и подключения трубопроводов, не предусмотренных утвержденными проектами теплоснабжения;

превышения установленных договором теплоснабжения максимальных часовых нагрузок без согласования с энергоснабжающей организацией, превышения среднесуточной температуры обратной сетевой воды более чем на 3°С против утвержденного температурного графика при подаче тепловой энергии с параметрами теплоносителя на теплоисточнике, невозврата конденсата и сетевой воды в объемах, предусмотренных договором теплоснабжения, или возврата конденсата и сетевой воды, качество которых не соответствует требованиям технических нормативных правовых актов; 
снижения показателей качества теплоносителя по вине абонента до значений, нарушающих нормальное функционирование теплоисточника энергоснабжающей организации и других потребителей;

невыполнения абонентом обязательств по оплате потребляемой тепловой энергии;

недопуска уполномоченного представителя энергоснабжающей организации и (или) органов госэнергонадзора к системам теплопотребления и приборам учета тепловой энергии; 
невыполнения абонентом распоряжений энергоснабжающей организации о снижении теплопотребления при вводе в действие графиков ограничений и аварийных отключений тепловой энергии до разрешенной величины в соответствии с графиками ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии и мощности в энергосистеме;
самовольного включения систем теплопотребления при отсутствии паспорта и (или) акта готовности потребителя тепловой энергии и теплоисточника к работе в осенне-зимний период.

62. Подача тепловой энергии в полном объеме возобновляется после устранения причин, приведших к вводу ограничения ее подачи либо полного отключения и оплаты абонентом расходов по отключению и подключению в соответствии с калькуляцией энергоснабжающей организации.
63. При ограничении теплопотребления абонента до уровня аварийной брони он не вправе включать теплоустановки, не входящие в состав аварийной брони.

64. Абонент, (за исключением индивидуальных предпринимателей и граждан), организация, осуществляющая передачу тепловой энергии, обязаны до начала отопительного сезона оформить и передать энергоснабжающей организации зарегистрированный в установленном порядке в органе госэнергонадзора паспорт и (или) акт копию паспорта и (или) акта готовности потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний период, оформленного в соответствии с техническим кодексом установившейся практики ТКП 388-2012 (02230/02030) «Правила подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии», утвержденным постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь и Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 6 июня 2012 г. № 27/8.
65. В целях обеспечения надежной, экономичной и безопасной эксплуатации теплоустановок абонент обязан:

возвращать теплоноситель (конденсат и сетевую воду) в установленных договором теплоснабжения количестве, качестве и с соответствующей температурой;

не допускать утечки и водоразбора теплоносителя, непредусмотренного договором;

отключать и включать системы теплопотребления только по согласованию с энергоснабжающей организацией с составлением двухстороннего акта;

в аварийных случаях оперативно отключать от тепловой сети поврежденный участок с немедленным сообщением энергоснабжающей организации о причинах отключения, принимать меры по предупреждению размораживания систем теплопотребления и тепловых сетей;

содержать в исправном техническом состоянии системы теплопотребления, своевременно производить плановый ремонт и испытания тепловых сетей, теплопотребляющего оборудования, запорной, регулирующей арматуры, узла учета в соответствии с техническими нормативными правовыми актами;

соблюдать установленный договором теплоснабжения режим теплопотребления, выполнять указания, в том числе оперативные, энергоснабжающей организации в отношении режима теплопотребления;

обеспечивать необходимый учет и регулирование потребляемой тепловой энергии, надлежащее техническое состояние приборов учета и тепловых сетей в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов и сохранность информации о потреблении тепловой энергии в течение срока исковой давности;

не допускать возведения на трассах трубопроводов построек, складирования материалов, посадки деревьев на расстоянии от трубопроводов менее предусмотренного техническими нормативными правовыми актами, а также производства земляных работ без разрешения энергоснабжающей организации;
обеспечивать беспрепятственный доступ уполномоченных представителей энергоснабжающей организации, органов госэнергонадзора, областных и Минского городского управлений по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов по их удостоверениям к системам теплопотребления, приборам учета тепловой энергии;

выполнять в установленные сроки предписания представителей органов госэнергонадзора, областных и Минского городского управлений по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов об устранении недостатков в устройстве, эксплуатации и обслуживании теплоустановок и тепловых сетей, использовании неработающих приборов учета и систем регулирования тепловой энергии, а также предписания уполномоченных представителей энергоснабжающей организации о соблюдении договорных условий и режимов теплопотребления (мощности), состоянии приборов учета тепловой энергии.

РАЗДЕЛ IV

УЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

ГЛАВА 9
ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ ПРИБОРОВ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

66. Узлы учета систем теплопотребления потребителей должны быть обеспечены приборами учета тепловой энергии, установленными и допущенными в эксплуатацию в соответствии с требованиями ТКП 411.
67. Узел учета тепловой энергии оборудуется приборами учета, зарегистрированными в Государственном реестре средств измерений Республики Беларусь, имеющими сертификат об утверждении типа средств измерений Республики Беларусь и прошедшими поверку (метрологическую аттестацию) в установленном порядке.

68. Подключение в порядке, определенном пунктом 4 настоящих Правил, к тепловым сетям энергоснабжающей организации потребителей, оптового потребителя-перепродавца, не имеющих приборов учета тепловой энергии, запрещается.

69. Приборы учета тепловой энергии устанавливаются, как правило, на границе раздела балансовой принадлежности. 
Если приборы учета тепловой энергии установлены не на границе балансовой принадлежности, расчет за тепловую энергию с абонентом производится с учетом потерь тепловой энергии на участке тепловой сети от границы раздела до места установки приборов учета тепловой энергии в соответствии с ТКП 411, (за исключением случаев, когда абонентом является уполномоченное лицо по управлению общим имуществом или организация, осуществляющая эксплуатацию жилищного фонда, в части потерь тепловой энергии, поставляемой для нужд населения, проживающего в многоквартирных жилых домах, от границы раздела балансовой принадлежности тепловых сетей до группового прибора учета, установленного в многоквартирном жилом доме).
70. Выбор типа прибора учета тепловой энергии осуществляется на основании требований, указанных в технических условиях к организации расчетного учета тепловой энергии (регулирования), выданных энергоснабжающей организацией. 
71. Работы по проектированию и монтажу приборов учета тепловой энергии выполняют организации, имеющие право на выполнение работ в системе теплопотребления в соответствии с законодательством.

72. Приборы учета тепловой энергии приобретаются и устанавливаются за счет потребителя. По согласованию с потребителем в случаях, когда имеются обоснованные сомнения в правильности договорных нагрузок уже подключенного безучетного потребителя, энергоснабжающая организация имеет право установить на границе балансовой принадлежности приборы учета за свой счет с их последующим снятием после уточнения договорных нагрузок.

Для вновь проектируемых узлов учета тепловой энергии должен быть предусмотрен дистанционный съем информации с передачей данных в энергоснабжающую организацию. Оборудование передачи данных является неотъемлемой частью узла учета. Приобретение, установку узла учета, оборудования передачи данных, а также их поверку и содержание в работоспособном состоянии обеспечивает потребитель.
73. Приборы учета тепловой энергии с истекшим сроком действия государственной поверки, а также исключенные из Государственного реестра средств измерений Республики Беларусь, к эксплуатации не допускаются. 
Эксплуатация приборов учета тепловой энергии, исключенных из Государственного реестра средств измерений Республики Беларусь, но введенных в эксплуатацию до момента их исключения, разрешается в случае соответствия метрологических характеристик требованиям технических нормативных правовых актов.
74. Контроль за состоянием узлов учета тепловой энергии осуществляется органами госэнергонадзора и энергоснабжающей организацией в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством.
ГЛАВА 10
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРОВ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

75. Допуск в эксплуатацию узла учета тепловой энергии на теплоисточнике осуществляют представители организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении теплоисточник (далее ( представитель теплоисточника) и организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении тепловые сети (далее ( представитель тепловых сетей), о чем составляется соответствующий акт в соответствии с ТКП 411. Акт допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии на теплоисточнике составляется в двух экземплярах, один из которых получает представитель теплоисточника, второй – представитель тепловых сетей.
76. У потребителя допуск в эксплуатацию вновь установленных, в том числе после поверки, отремонтированных узлов учета тепловой энергии осуществляется представителем энергоснабжающей организации в присутствии представителя потребителя, о чем составляется соответствующий акт в соответствии с ТКП 411. Акт допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя составляется в двух экземплярах, один из которых получает представитель потребителя, второй – представитель тепловых сетей.
Вызов потребителем представителя энергоснабжающей организации для оформления допуска узла учета тепловой энергии осуществляется не менее чем за 5 дней до предполагаемого дня оформления допуска узла учета тепловой энергии, а решение о допуске в эксплуатацию должно быть принято не позднее, чем через 10 дней с момента подачи заявки потребителем.
77. Для допуска узла учета тепловой энергии в эксплуатацию должностное лицо, назначенное руководителем организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении узел учета тепловой энергии, либо гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, должен предъявить:

проектную документацию на узел учета тепловой энергии, выполненную в соответствии с техническими нормативными правовыми актами и выданными энергоснабжающей организацией техническими условиями;

паспорта на приборы узла учета тепловой энергии;

свидетельства о государственной поверке средств измерений узла учета тепловой энергии;
свидетельство о метрологической аттестации средств измерений узла учета тепловой энергии прилагается в случае, если средства измерения не внесены в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь как тип средства измерения; 

паспорт на узел учета тепловой энергии, выполняющий измерение расхода теплоносителя методом переменного перепада давления, в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов и журнал регистрации показаний прибора учета тепловой энергии с наработкой не менее 5 суток. 
В случае, если средства измерения не внесены в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь как тип средства измерения также предъявляется свидетельство о метрологической аттестации средств измерений узла учета тепловой энергии. 

78. Ответственность за эксплуатацию и техническое состояние приборов узла учета тепловой энергии несет организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении узел учета тепловой энергии. В случае, когда потребителем является гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, такую ответственность несет сам гражданин (индивидуальный предприниматель).
79. При допуске узла учета тепловой энергии в эксплуатацию должны быть проверены:

соответствие узла учета тепловой энергии проектной документации на узел учета тепловой энергии, техническим условиям и требованиям технических нормативных правовых актов;

соответствие заводских номеров на приборах учета тепловой энергии и их составных частях, номерам, указанным в их паспортах и (или) свидетельствах о государственной поверке;

соответствие диапазонов измерений устанавливаемых приборов учета тепловой энергии диапазонам измеряемых параметров;

качество монтажа средств измерений и линий связи, а также соответствие монтажа требованиям паспортов и проектной документации;

наличие маркировки и пломб в соответствии с технической документацией на приборы учета тепловой энергии.

80. В случае выявления несоответствия требованиям, указанным в пункте 79 настоящих Правил, учета тепловой энергии в эксплуатацию не допускается и в акте допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии приводится полный перечень выявленных недостатков.

81. Узел учета тепловой энергии считается пригодным для ведения учета отпуска тепловой энергии и теплоносителя с момента подписания акта допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии. После получения акт допуска узел учета должен быть представлен в энергоснабжающую организацию.
82. Организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении узел учета тепловой энергии, должна по требованию представителя энергоснабжающей организации (тепловых сетей), областных и Минского городского управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов обеспечить беспрепятственный доступ на узел учета тепловой энергии с учетом режима работы организации при предъявлении удостоверения, а также представить для ознакомления документацию по узлу учета тепловой энергии представителю тепловых сетей, обеспечить возможность съема информации и архивных данных с теплосчетчиков  узла учета тепловой энергии. 
83. При допуске в эксплуатацию узла учета тепловой энергии представитель энергоснабжающей организации (теплоисточника) пломбирует приборы учета тепловой энергии и теплоносителя. Пломбированию подлежат теплосчетчики, элементы теплосчетчиков и других средств измерений узла учета, которые могут влиять на результаты измерений тепловой энергии. 
84. Приборы учета тепловой энергии должны быть защищены от несанкционированного вмешательства в их работу, нарушающего достоверный учет тепловой энергии, массы и регистрацию параметров теплоносителя, электрические цепи доступа к микросхемам приборов учета, в которых содержаться их градуировочные характеристики, физически разомкнуты, а доступ к ним опломбирован представителем энергоснабжающей организации.
При обоснованных сомнениях в показаниях приборов учета тепловой энергии абонента энергоснабжающая организация имеет право провести внеочередную (экспертную) поверку прибора учета тепловой энергии в надлежащей поверочной лаборатории по своему выбору. Затраты, понесенные энергоснабжающей организацией, компенсируются абонентом, если экспертная проверка прибора учета тепловой энергии абонента дала неудовлетворительные результаты. Допускается применение иных, установленных законодательством, методов контроля метрологических характеристик приборов учета.

85. Показания приборов учета тепловой энергии у абонента фиксируется в журналах учета тепловой энергии и теплоносителя установленной формы ежедневно с учетом режима работы потребителя.
86. В срок, определенный договором теплоснабжения, потребитель обязан предоставить в энергоснабжающую организацию журналы учета тепловой энергии и теплоносителя по объекту, скрепленные печатью энергоснабжающей организации с приложением и двухстронний акт приемки - передачи тепловой энергии с показаниями приборов учета тепловой энергии и потребленным количеством тепловой энергии за подписью представителя потребителя и энергоснабжающей организации. 
В случае ведения журнала учета тепловой энергии и теплоносителя в электронном виде журнал предоставляется потребителем в энергоснабжающую организацию, заверенный электронной цифровой подписью либо на бумажном носителе, заверенный печатью потребителя.

При наличии у потребителя приборов учета тепловой энергии с функцией хранения регистрируемых данных, энергоснабжающая организация имеет право запросить у потребителя архивную информацию прибора учета тепловой энергии.
87. В случае отказа энергоснабжающей организацией в приеме журналов учета тепловой энергии и теплоносителя, используемых для расчета с потребителем за тепловую энергию и теплоноситель, энергоснабжающая организация должна в трехдневный срок уведомить потребителя в письменной форме о причинах отказа со ссылкой на соответствующие нормы технических нормативных правовых актов и договора теплоснабжения. 

88. Нарушение требований эксплуатации, изложенных в технической документации на установленные приборы учета тепловой энергии, приравнивается к выходу из строя узла учета тепловой энергии потребителя. Время выхода из строя узла учета тепловой энергии фиксируется соответствующей записью в журнале учета тепловой энергии и теплоносителя с немедленным (не более чем в течение суток) уведомлением в письменной форме об этом энергоснабжающей организации. 
89. Представитель потребителя обязан сообщить в энергоснабжающую организацию данные о показаниях приборов учета тепловой энергии на момент их выхода из строя. 
90. При несвоевременном сообщении потребителем о нарушении режима и условий работы узла учета тепловой энергии или о его выходе из строя, узел учета тепловой энергии считается вышедшим из строя с момента его последних показаний, переданных энергоснабжающей организации. 

91. Узел учета тепловой энергии считается вышедшим из строя в случаях:

нарушения пломб на приборах учета тепловой энергии и других элементах узла учета, которые могут влиять на результаты измерений тепловой энергии; 
механического повреждения приборов учета тепловой энергии, элементов узла учета тепловой энергии, а также вскрытия пломб на заглушках;

эксплуатации приборов учета тепловой энергии за пределами значений допускаемой погрешности, за пределами параметров, указанных в договоре теплоснабжения и установленных ТКП 411, или с истекшими сроками поверки;

врезок в трубопроводы, не предусмотренных проектом узла учета тепловой энергии;

применения устройств и приспособлений, искажающих результаты измерений прибора учета тепловой энергии, а также других способов несанкционированного вмешательства в работу узла учета тепловой энергии.

В случае выхода из строя у потребителя узла учета тепловой энергии, расчеты с таким потребителем осуществляются энергоснабжающей организацией как с безучетным.

92. После истечения срока действия государственной поверки хотя бы одного из приборов учета тепловой энергии, показания приборов этого узла учета тепловой энергии не учитываются при взаимных расчетах между энергоснабжающей организацией и потребителем. Узел учета тепловой энергии считается вышедшим из строя с момента истечения срока государственной поверки. 
РАЗДЕЛ V

КОЛИЧЕСТВО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

ГЛАВА 11
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В СЕТЕВОЙ ВОДЕ

93. Количество тепловой энергии в сетевой воде, отпускаемое энергоснабжающей организацией от теплоисточника, определяется по показаниям приборов учета тепловой энергии, установленных на границе балансовой принадлежности, принятых на коммерческий учет в установленном порядке. 
94. Фактические потери тепловой энергии в тепловых сетях энергоснабжающей организации в расчетном периоде определяются исходя из баланса тепловой энергии в соответствии с ТКП 411.

95. Количество тепловой энергии в сетевой воде, отпускаемой абонентам за расчетный период, определяется:

95.1 для абонентов, имеющих приборы учета тепловой энергии, – по показаниям приборов учета тепловой энергии, снятым в последний день расчетного периода, в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов. При необходимости производится перерасчет за период от времени снятия показаний с прибора учета тепловой энергии до окончания расчетного периода по значению среднего расхода тепловой энергии по показаниям прибора учета тепловой энергии с учетом фактической температуры наружного воздуха за данный период. Если прибор учета тепловой энергии установлен не на границе раздела балансовой принадлежности тепловых сетей, то количество тепловой энергии определяется с учетом потерь на участке тепловой сети от границы раздела балансовой принадлежности тепловых сетей до места установки прибора учета тепловой энергии (за исключением случаев, когда абонентом является уполномоченное лицо по управлению общим имуществом или организация, осуществляющая эксплуатацию жилищного фонда, в части в части потерь тепловой энергии, поставляемой для нужд населения, проживающего в многоквартирных жилых домах, от границы раздела балансовой принадлежности тепловых сетей до группового прибора учета, установленного в многоквартирном жилом доме);

95.2 при неисправности прибора учета тепловой энергии, других перерывов в работе прибора учета тепловой энергии по независящим от абонента причинам сроком не более пятнадцати суток, – по значению среднего расхода тепловой энергии по показаниям прибора учета тепловой энергии за пять предыдущих суток его работы, приведенным к средней фактической температуре наружного воздуха в периоде перерыва в работе прибора учета тепловой энергии. В последующем, до восстановления приборного учета тепловой энергии, расчет производится как с безучетным потребителем; 
95.3 при выводе прибора учета тепловой энергии на государственную поверку сроком не более тридцати суток, – по значению среднего расхода тепловой энергии по показаниям прибора учета тепловой энергии за пять предыдущих суток его работы, приведенным к средней фактической температуре наружного воздуха в периоде перерыва в работе прибора учета тепловой энергии. В последующем, до восстановления приборного учета тепловой энергии, расчет производится как с безучетным потребителем; 
95.4 в случае отличия температуры холодной воды (или ее программного константного значения) в системе теплопотребления от температуры холодной воды на теплоисточнике либо ЦТП – по показаниям теплосчетчика с учетом поправки к результатам измеренной тепловой энергии, учитывающей фактическую температуру холодной воды на теплоисточнике либо ЦТП;
95.5 при отключении электрического питания прибора учета тепловой энергии расчет количества потребленной абонентом тепловой энергии за период отключения электрического питания сроком не более одних суток производится по значению среднего расхода тепловой энергии по показаниям прибора учета тепловой энергии за расчетный период, при отключении электрического питания прибора учета тепловой энергии более одних суток – в соответствии с подпунктом 95.2 настоящего пункта;

95.6 для безучетных абонентов – расчетным путем по проектным тепловым нагрузкам, указанным в договоре теплоснабжения, и нормируемым потерям тепловой энергии в тепловой сети, пересчитанным с учетом фактических температур теплоносителя, грунта, наружного воздуха и холодной воды, подаваемой в систему теплопотребления, в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов.
96. При теплоснабжении нескольких:

абонентов от одного теплоисточника или после группового узла учета, подключенных к одной тепловой сети, при отсутствии у них раздельного учета тепловой энергии распределение потребленной тепловой энергии и потерь тепловой энергии в тепловой сети производится пропорционально доле участия в суммарном теплопотреблении каждого абонента, исходя из проектных тепловых нагрузок или на основании акта, составленного представителями энергоснабжающей организации и абонентов; 
субабонентов от одной тепловой сети абонента при отсутствии у них раздельного учета тепловой энергии распределение потребленной тепловой энергии и потерь тепловой энергии в тепловой сети абонента производится пропорционально доле участия в суммарном теплопотреблении, исходя из проектных тепловых нагрузок на основании акта, составленного представителями абонента и субабонентов.
97. В случае непредставления абонентом энергоснабжающей организации в установленный договором теплоснабжения срок показаний приборов учета тепловой энергии, а также их неисправности сроком более пятнадцати суток абонент считается безучетным, и расчет с ним производится расчетным путем на основании проектных тепловых нагрузок, указанных в договоре теплоснабжения, за весь расчетный период без последующего перерасчета. 
98. При отборе абонентом (потребителем) сетевой воды из открытой системы теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения, когда величина такого отбора не превышает установленную договором теплоснабжения, абонент (потребитель) уплачивает стоимость подпиточной сетевой воды по установленному в соответствии с законодательством тарифу, а также стоимость тепловой энергии, содержащейся в этой воде. 
ГЛАВА 12
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА СЕТЕВОЙ ХИМИЧЕСКИ ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

99. Количество сетевой химически очищенной воды, отпускаемое теплоисточником, определяется по приборам учета подпитки сетевой химически очищенной воды, принятым на коммерческий учет в установленном порядке.
100. Количество сетевой химически очищенной воды для подпитки тепловой сети определяется:
при наличии у абонента, организации, осуществляющей передачу тепловой энергии, двухканального прибора учета – как разница показаний прибора учета расхода сетевой химически очищенной воды в подающем и обратном трубопроводах с учетом требований ТКП 411;

при отсутствии у абонента, организации, осуществляющей передачу тепловой энергии, двухканального прибора учета тепловой энергии – как сумма производительных и непроизводительных (сверхнормативных) утечек сетевой химически очищенной воды в системах теплопотребления абонента, в используемых в процессе передачи тепловой энергии тепловых сетях организации, осуществляющей передачу тепловой энергии, согласно составленным энергоснабжающей организацией актам, и нормативной утечки сетевой химически очищенной воды в системах теплопотребления абонента, организации, осуществляющей передачу тепловой энергии, определяемой в соответствии с пунктом 101 настоящих Правил.
101. Нормативные утечки сетевой химически очищенной воды в системах теплопотребления абонентов, в тепловых сетях организаций, осуществляющих передачу тепловой энергии, и энергоснабжающих организаций за расчетный период распределяются между ними следующим образом:
определяется разница между количеством отпущенной сетевой химически очищенной воды по показаниям приборов учета на теплоисточниках и суммой производительных и непроизводительных (сверхнормативных) утечек сетевой химически очищенной воды в системах теплопотребления абонентов, в тепловых сетях, находящихся в собственности (хозяйственном ведении, оперативном управлении) организаций, осуществляющих передачу тепловой энергии, и энергоснабжающих организаций, количеством  теплоносителя для заполнения энергоснабжающими организациями систем теплопотребления перед началам отопительного периода;

определенное в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта количество сетевой химически очищенной воды распределяется энергоснабжающей организацией между абонентами, организациями, осуществляющими передачу тепловой энергии, и энергоснабжающей организацией пропорционально величинам их нормативных утечек из тепловых сетей и систем теплопотребления, рассчитанным в соответствии с нормативными правовыми актами.
ГЛАВА 13 
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ПАРЕ

102. Количество тепловой энергии в паре, отпускаемое теплоисточником, определяется по приборам учета тепловой энергии, установленным на теплоисточнике и (или) границе балансовой принадлежности, принятым на коммерческий учет в установленном порядке. 

Количество тепловой энергии в конденсате, возвращенное на теплоисточник, определяется по приборам учета тепловой энергии, установленным на теплоисточнике и (или) границе балансовой принадлежности, принятым на коммерческий учет в установленном порядке.

103. Фактические потери тепловой энергии в тепловых сетях энергоснабжающей организации в расчетном периоде определяются в порядке, аналогичном установленному в пункте 94 настоящих Правил.

104. Количество тепловой энергии в паре определяется для абонентов:
имеющих приборы учета тепловой энергии – по показаниям приборов учета тепловой энергии, снятым в последний день расчетного периода, в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов. Если прибор учета тепловой энергии установлен не на границе балансовой принадлежности тепловой сети, то количество тепловой энергии определяется с учетом потерь на участке тепловой сети от границы балансовой принадлежности тепловой сети до места установки прибора учета тепловой энергии;

безучетных – расчетным путем по проектным тепловым нагрузкам, указанным в договоре теплоснабжения и с учетом нормируемых потерь в тепловой сети, находящейся на балансе абонента, в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов.

Расчет величины нормируемых потерь тепловой энергии выполняется ежемесячно, в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов.

105. Количество тепловой энергии в паре, потребляемой абонентом, определяется как разница между количеством тепловой энергии в паре, полученной абонентом, и количеством тепловой энергии в конденсате, возвращенном на теплоисточник.
106. При теплоснабжении нескольких:

абонентов от одного теплоисточника и подключенных к одной тепловой сети, при отсутствии у них раздельного учета тепловой энергии, распределение потребленной тепловой энергии и потерь тепловой энергии в тепловой сети производится пропорционально доле участия в суммарном теплопотреблении каждого абонента исходя из проектных тепловых нагрузок, или на основании акта, составленного представителями энергоснабжающей организации и абонентов; 
субабонентов от одной тепловой сети абонента, если у них отсутствует раздельный учет тепловой энергии, распределение потребленной тепловой энергии и потерь тепловой энергии в тепловой сети абонента производится пропорционально доле участия в суммарном теплопотреблении исходя из проектных тепловых нагрузок, или на основании акта, составленного представителями абонента и субабонентов.

107. Энергоснабжающая организация вправе по согласованию с абонентом производить замену вида и параметров пара в случаях, если на теплоисточнике отсутствуют отборы необходимых для абонентов параметров пара, или проектными схемами теплоисточников предусмотрена замена отпуска отборного пара редуцированным, а также, если иное не предусмотрено договором теплоснабжения. 

108. Количество конденсата, возвращаемого абонентами, определяется для абонентов:

имеющих приборы учета тепловой энергии – по показаниям приборов в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов;

для безучетных – расчетным путем по проектным тепловым нагрузкам, указанным в договоре теплоснабжения и нормируемым потерям тепловой энергии в тепловой сети, пересчитанным с учетом фактических температур теплоносителя, грунта, наружного воздуха и холодной воды, подаваемой в систему теплопотребления, в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов.

109. Количество конденсата, которое абонент обязан возвратить на теплоисточник, устанавливается в соответствии с проектными данными систем теплопотребления, пароконденсатным балансом теплопотребляющих установок абонента и определяется договором теплоснабжения.

При выполнении абонентом мероприятий по увеличению возврата конденсата норма возврата конденсата увеличивается с учетом предоставленных измененных проектных данных, после чего стороны вносят соответствующие изменения в договор теплоснабжения в установленном порядке.

110. Качество конденсата, который абонент обязан возвращать на теплоисточник, должно соответствовать требованиям норм технических нормативных правовых актов и договору теплоснабжения.

111. При поступлении на теплоисточник конденсата, качество которого не соответствует договорным условиям, но при возможности использовать его на теплоисточнике, энергоснабжающая организация вводит поправочный коэффициент к количеству возвращенного конденсата:

при использовании конденсата для питания испарителей, паропреобразователей или подпитки теплосети – 0,8;

при приеме конденсата на доочистку, водоочистку – 0,5.

Если техническая возможность использования загрязненного конденсата отсутствует, он сливается в дренаж и считается невозвращенным.

Количество тепловой энергии в конденсате, возвращенное на теплоисточник, определяется исходя из принятого энергоснабжающей организацией количества конденсата и его параметров.

При повышенной загрязненности конденсата целесообразность его очистки на теплоисточнике или у абонента определяется энергоснабжающей организацией на основании технико-экономического расчета, предоставленного абонентом.

112. Отдельные абоненты в случае экономической нецелесообразности очистки конденсата могут быть освобождены энергоснабжающей организацией от возврата конденсата при условии предоставления абонентом обоснованного технико-экономического расчета, положительного заключения областных и Минского городского управлений по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов Департамента по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь и полного использования конденсата на собственные нужды.

113. При возникновении разногласий между энергоснабжающей организацией и абонентом в установлении количества и качества возвращаемого конденсата, абонентом с участием представителя энергоснабжающей организации в двухмесячный срок проводится техническая экспертиза конденсата.

Если после проведения технической экспертизы конденсата стороны не придут к соглашению, спор по заявлению заинтересованной стороны разрешается в установленном законодательством порядке.
РАЗДЕЛ VI

РАСЧЕТЫ ЗА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ

ГЛАВА 14
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ПОТРЕБЛЕННУЮ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

114. Расчеты между энергоснабжающими организациями и абонентами за отпускаемую абонентам тепловую энергию осуществляются на основании договора теплоснабжения за количество тепловой энергии, определенное по показаниям приборов учета тепловой энергии, для безучетных абонентов ( за количество тепловой энергии, определенное расчетным путем на основании проектных тепловых нагрузок в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов по тарифам, установленным в соответствии с законодательством для соответствующих тарифных групп потребителей. 
115. Отнесение потребителей (их структурных подразделений, объектов) к соответствующей тарифной группе производится в зависимости выбранных критериев по дифференциации тарифов на тепловую энергию при утверждении тарифов в установленном законодательством порядке.
В случае необоснованного отнесения потребителя к той или иной тарифной группе перерасчет за тепловую энергию производится за весь период теплоснабжения, но не более срока исковой давности по тарифу, установленному на момент проведения перерасчета. 
116. Информация об изменении тарифов на тепловую энергию доводится до абонентов энергоснабжающей организацией путем публикации в средствах массовой информации, на интернет-порталах энергоснабжающих организаций, если иное не предусмотрено договором теплоснабжения.
117. Тарифы на тепловую энергию устанавливаются исходя из условия возврата потребителем (абонентом) в полном объеме теплоносителя (конденсата, сетевой воды) с качеством, соответствующим техническим нормативным правовым актам. В случае невозврата теплоносителя, возврата теплоносителя не в полном объеме и/или с качеством, не соответствующим техническим нормативным правовым актам, потребитель (абонент) оплачивает энергоснабжающей организации стоимость подготовки химически очищенной воды по тарифам, установленным в соответствии с законодательством.

118. Оплата услуг по передаче тепловой энергии потребителям (абонентам) энергоснабжающей организации по тепловым сетям, находящимся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении других юридических лиц, осуществляется в соответствии с заключенным сторонами договором на передачу тепловой энергии по тарифам, определенным в установленном законодательством порядке.

119. Расчеты за отпущенную потребителю (абоненту) тепловую энергию производятся раздельно по видам теплоносителя (сетевая вода, пар), а также по видам пара (отборный, острый и редуцированный) и его параметрам по установленным в соответствии с законодательством тарифам на тепловую энергию и согласно условиям заключенных договоров теплоснабжения.

В случае замены отпуска вида пара и/или его параметров расчеты производятся по тарифам на тепловую энергию, установленным для соответствующего вида пара и его параметров.
120. При снабжении тепловой энергией от одного теплоисточника или группового узла учета нескольких абонентов (потребителей), их структурных подразделений, объектов, различных тарифных групп, подключенных к одной тепловой сети, при отсутствии у них раздельного учета тепловой энергии, расчеты производятся дифференцированно по установленным в соответствии с законодательством тарифам, исходя из проектных тепловых нагрузок на основании акта, составленного представителями энергоснабжающей организации и абонентов, в котором определяется доля участия в суммарном теплопотреблении каждого абонента с учетом потерь тепловой энергии и утечек теплоносителя в тепловой сети согласно границам балансовой принадлежности.   
121. Оптовый потребитель-перепродавец рассчитывается за тепловую энергию с энергоснабжающей организацией по тарифу, исчисленному как разница между сформированным у этого оптового потребителя-перепродавца средним отпускным тарифом на отпускаемую своим потребителям (абонентам) тепловую энергию (без учета применяемых в соответствии с законодательством льгот) и скидкой, установленной в соответствии с законодательством.

Средний отпускной тариф на тепловую энергию формируется исходя из объема реализации оптовым потребителем-перепродавцом тепловой энергии своим потребителям (абонентам), равному объему отпуска энергоснабжающей организации оптовому потребителю-перепродавцу тепловой энергии на границе балансовой принадлежности тепловой сети за вычетом нормируемых потерь тепловой энергии в тепловых сетях, находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении оптового потребителя-перепродавца.
122. Количество тепловой энергии учитывается на границе балансовой принадлежности.
Затраты энергоснабжающей организации по передаче тепловой энергии до границы балансовой принадлежности тепловых сетей, включая нормируемые потери тепловой энергии в тепловых сетях, находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении энергоснабжающей организации, учтены в тарифах на тепловую энергию и дополнительной оплате не подлежат, за исключением затрат, определенных в пункте 117 настоящих Правил.
Если приборы учета тепловой энергии установлены не на границе балансовой принадлежности, расчет за тепловую энергию с абонентом производится с учетом потерь на участке тепловой сети находящейся на его балансе от границы балансовой принадлежности до места установки приборов учета тепловой энергии. Все затраты по передаче тепловой энергии и потери тепловой энергии и теплоносителя для постоянной подпитки систем теплопотребления в системе теплопотребления в тепловых сетях, находящихся собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении абонента, возмещаются абонентом, за исключением затрат на возмещение потерь тепловой энергии, поставляемой уполномоченным лицам по управлению общим имуществом, организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда, для нужд населения, проживающего в многоквартирных жилых домах, от границы раздела балансовой принадлежности тепловой сети до группового прибора учета, установленного в многоквартирном жилом доме.
Расчет величины потерь тепловой энергии выполняется энергоснабжающей организацией ежемесячно в соответствии с требованиями ТКП 411.

При выявлении в тепловых сетях, находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении абонента фактических потерь тепловой энергии, превышающих нормируемые потери тепловой энергии, подтвержденных актом, энергоснабжающая организация предъявляет абоненту стоимость фактических потерь тепловой энергии по установленному в расчетном периоде в соответствии с законодательством тарифу на тепловую энергию для данного абонента. 
123. Субабоненты принимают долевое участие (пропорционально потреблению тепловой энергии) в возмещении затрат абонента, связанных с продажей им энергии, ее передачей, а также затрат по эксплуатации тепловой сети, узла учета тепловой энергии.

Потери тепловой энергии в тепловых сетях абонента распределяются между ним и субабонентами пропорционально их доли потребления тепловой энергии за расчетный период. Расчет нормируемых потерь в письменной форме прилагается к договору теплоснабжения между абонентом и субабонентом.

124. Субабонент по согласованию с абонентом вправе производить оплату за потребленную тепловую энергию на текущий (расчетный) банковский счета энергоснабжающей организации при наличии у него приборов учета тепловой энергии, принятых в качестве коммерческих в установленном порядке.

125. Расчеты за тепловую энергию абоненты (за исключением товариществ собственников, организаций застройщиков, уполномоченных лиц по управлению общим имуществом и организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда, в части объемов тепловой энергии, поставляемой для нужд населения, а также бюджетных организаций) производят в форме предоплаты платежными поручениями в объемах и сроки, предусмотренные договором теплоснабжения:

абоненты с присоединенной нагрузкой 8,32 ГДж/ч (2 Гкал/ч) и более – в объеме десятидневного потребления;

остальные абоненты, в том числе товарищества собственников, организации застройщиков, уполномоченные лица по управлению общим имуществом и организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда, в части объемов тепловой энергии, поставляемой для нужд юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, – в объеме потребления за расчетный период, предусмотренный договором теплоснабжения.
126. В случае не поступления от абонента предоплаты за тепловую энергию, энергоснабжающая организация применяет к абоненту меры ответственности, предусмотренные законодательством и договором теплоснабжения, а также имеет право предъявлять абоненту платежные документы для осуществления оплаты в порядке, установленном договором теплоснабжения.
127. Энергоснабжающая организация имеет право предъявить абоненту платежные документы в случаях:

перебора договорных величин теплопотребления;

нарушения режимов теплопотребления;

безучетного или самовольного потребления тепловой энергии;
разбора и загрязнения сетевой воды; 

выявления несоответствия тарифных групп объектов абонента, субабонентов, арендаторов, сведениям, имеющимся в договоре теплоснабжения;
в других случаях, предусмотренных настоящими Правилами и законодательством.

128. По результатам расчетного периода (месяца) энергоснабжающей организацией производится окончательный расчет в сроки, оговоренные договором теплоснабжения. На основании окончательного расчета энергоснабжающая организация оформляет в установленном порядке счет-фактуру, подтверждающую стоимость отпущенной тепловой энергии в расчетном периоде с включением иных платежей, предусмотренных договором теплоснабжения, и предъявляет абоненту (плательщику). При наличии неоплаты потребленной тепловой энергии (или по другим обязательствам) энергоснабжающая организация оформляет платежные документы за вычетом проведенных оплат и предъявляет абоненту (плательщику) к оплате вместе со счетом-фактурой, и актом сверки расчетов.
129. Абонент производит оплату путем перечисления денежных средств на текущий (расчетный) банковский счет энергоснабжающей организации в порядке и на условиях, определенных договором теплоснабжения и законодательством.

130. Тепловая энергия, потребленная за расчетный период, считается оплаченной абонентом при поступлении от него средств за весь объем потребленной тепловой энергии на расчетный (банковский) счет энергоснабжающей организации не позднее последнего дня расчетного периода.
Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на текущий (расчетный) банковский счет энергоснабжающей организации.

Абонент по согласованию с энергоснабжающей организацией может исполнить обязательство по оплате потребленной тепловой энергии иными способами в соответствии с законодательством. 
131. При обнаружении в платежном документе ошибок или сомнения в правильности показаний приборов учета тепловой энергии абонент обязан немедленно в письменном виде заявить об этом энергоснабжающей организации.
Энергоснабжающая организация должна не позднее десяти календарных дней со дня подачи заявления абонентом проверить расчет, и, при необходимости, техническое состояние приборов учета тепловой энергии, и результат проверки сообщить абоненту.

Подача заявления о проверке технического состояния приборов учета тепловой энергии или об ошибке в платежном документе не освобождает абонента от обязанности произвести оплату потребленной тепловой энергии, теплоносителя в установленные договором теплоснабжения сроки. 

132. При обнаружении энергоснабжающей организацией ошибки в платежном документе, подтверждении ошибки в платежном документе, обнаруженной абонентом, энергоснабжающая организация производит перерасчет не более чем за три предшествовавших года по тарифам, действовавшим в периоде перерасчета.
Если после проверки приборов учета тепловой энергии будет установлено, что необходим перерасчет, то он производится энергоснабжающей организацией при выписке очередного платежного документа в следующем расчетном периоде.
133. При обнаружении нарушений в работе приборов учета тепловой энергии, подтвержденных актом, составленным энергоснабжающей организацией и абонентом, энергоснабжающая организация производит перерасчет за последний расчетный или документально подтвержденный период по тарифам, установленным в соответствии с законодательством на момент обнаружения нарушений.

РАЗДЕЛ VII
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ГЛАВА 15
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

134. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору теплоснабжения энергоснабжающая организация обязана, при наличии ее вины, возместить причиненный этим реальный ущерб в соответствии с условиями договора теплоснабжения, настоящими Правилами и иными актами законодательства. 

135. Энергоснабжающая организация несет ответственность перед абонентом за невыполнение определенных условиями договора теплоснабжения требований по качеству поставляемой тепловой энергии и надежности теплоснабжения, в соответствии с договором теплоснабжения и законодательством.
136. Энергоснабжающая организация не возмещает абоненту убытки за отпуск тепловой энергии с отклонениями от установленных в договоре теплоснабжения параметров и перерывы в теплоснабжении за тот период, в течение которого абонент:

не соблюдал установленный режим теплопотребления;

допускал снижение фактических величин по отношению к договорным величинам потребления тепловой энергии без согласования с энергоснабжающей организацией;
не выполнял введенный энергоснабжающей организацией график ограничения потребления тепловой энергии;

не произвел оплату потребленной тепловой энергии в установленные договором теплоснабжения сроки.

137. В случае прекращения подачи тепловой энергии на время ликвидации аварии, возникшей по вине энергоснабжающей организации, она возмещает абоненту причиненный реальный ущерб. 
138. Энергоснабжающая организация не несет ответственности перед абонентом за недоотпуск тепловой энергии и несоблюдение параметров теплоносителя в случае:

невыполнения абонентом условий договора теплоснабжения;

превышения абонентом среднесуточной температуры обратной сетевой воды более чем на 3°С против утвержденного в установленном порядке температурного графика, при подаче тепловой энергии с параметрами теплоносителя, соответствующими условиям договора теплоснабжения;

выполнения энергоснабжающей организацией решений органов государственного управления по ограничению теплопотребления;

выполнения энергоснабжающей организацией работ по устранению утечек теплоносителя в период плановых ремонтов;
аварий в системах теплоснабжения, вызванных чрезвычайными ситуациями природного характера;

длительного похолодания, при которых температура наружного воздуха держится более сорока восьми часов ниже на 2°С и более расчетной температуры для проектирования системы отопления данной местности;

неправильных действий персонала абонента (ошибочное включение, отключение или переключение, механическое повреждение оборудования, трубопроводов, регулирующей и запорной арматуры);

несанкционированного вмешательства посторонних лиц в работу систем теплоснабжения, находящихся на балансе абонента в соответствии с актом разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон;
ограничения или прекращения подачи тепловой энергии абонентам, предусмотренных настоящими Правилами;

несоответствия фактической схемы теплоснабжения абонента требованиям технических условий, выданных энергоснабжающей организацией.

139. Энергоснабжающая организация не несет ответственности за неисправности и аварии в тепловой сети потребителя, организации, осуществляющей передачу тепловой энергии, приведшие к нарушениям теплоснабжения потребителя, а также за перерывы в теплоснабжении, связанные с производственно-хозяйственной деятельностью и взаимоотношениями между абонентом и субабонентом.

ГЛАВА 16
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ (АБОНЕНТА) ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

140. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору теплоснабжения абонент обязан при наличии его вины, возместить причиненный реальный ущерб в соответствии с условиями договора теплоснабжения, настоящими Правилами и иными актами законодательства.
141. При нарушении абонентом условий договора теплоснабжения или требований настоящих Правил, в результате чего произошел недоотпуск тепловой энергии другим абонентам или отклонение у них параметров теплоносителя, абонент возмещает энергоснабжающей организации причиненный реальный ущерб с учетом сумм, выплаченных энергоснабжающей организацией другим потребителям.

142. Юридические лица, индивидуальные предприниматели возмещают энергоснабжающей организации причиненный реальный ущерб в соответствии с законодательством и настоящими Правилами в случаях:

использования тепловой энергии (теплоносителя) на нужды, не предусмотренные условиями договора;

самовольного присоединения оборудования, устройств и приборов, новых теплоустановок или их отдельных частей к тепловой сети энергоснабжающей организации, системам теплопотребления и теплоустановкам, не предусмотренным утвержденными проектами теплоснабжения;

присоединения теплоустановок к тепловой сети минуя приборы учета тепловой энергии или нарушения схем их подключения, повреждения прибора учета тепловой энергии, срыва пломб (пломбы), применения устройств и приспособлений, занижающих показания прибора учета тепловой энергии; 

несоблюдения режимов потребления тепловой энергии при введении в установленном порядке графиков ограничений и отключений;

допущения непроизводительной (сверхнормативной) утечки теплоносителя, загрязнения сетевой воды или конденсата; 
предоставления недостоверных показаний приборов учета тепловой энергии.

143. При превышении абонентом среднесуточной температуры обратной сетевой воды более чем на 3°С против температурного графика абонент возмещает энергоснабжающей организации причиненный реальный ущерб в соответствии с законодательством. Энергоснабжающая организация после предупреждения абонента вправе снизить отпуск или полностью прекратить подачу тепловой энергии абоненту либо произвести перерасчет за отпущенную тепловую энергию по температурному графику в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов.

144. Основанием для применения мер ответственности за нарушение условий договора теплоснабжения, предусмотренных пунктами 142, 143 настоящих Правил, является акт, составленный представителем энергоснабжающей организации и (или) органом госэнергонадзора в присутствии потребителя (абонента) или его представителя в двух экземплярах, один из которых вручается (направляется) потребителю (абоненту). Акт считается действительным и при отказе потребителя (абонента) или его представителя от подписи. О факте такого отказа в акте производится соответствующая отметка. При наличии у абонента субабонентов составляется один акт на всю тепловую энергию, потребленную потребителем (абонентом) и его субабонентами.
145. Абонент несет ответственность за:

техническое состояние и безопасную эксплуатацию находящихся в его в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении систем теплопотребления, теплоустановок и тепловых сетей;

рациональное использование тепловой энергии;

выполнение режимов теплопотребления;

соблюдение оперативной дисциплины в соответствии с актами законодательства, в том числе техническими нормативными правовыми актами;

своевременное выполнение предписаний энергоснабжающей организации и органов госэнергонадзора, областных и Минского городского управлений по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов.
146. За нарушение настоящих Правил юридические лица, индивидуальные предприниматели, несут административную ответственность в соответствии с законодательством.

Абонент не несет ответственности за нарушение настоящих Правил, если оно было вызвано нарушением настоящих Правил энергоснабжающей организацией или несоблюдением ею условий договора теплоснабжения.

147. В случае снижения абонентом без предварительного согласования с энергоснабжающей организацией часовой нагрузки, ниже величины, указанной в договоре теплоснабжения, он возмещает энергоснабжающей организации причиненный реальный ущерб. 
РАЗДЕЛ VIII

ОГРАНИЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ОТКЛЮЧЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ
ГЛАВА 17
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ В РУП-ОБЛЭНЕРГО ГРАФИКОВ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ

148. Настоящая глава определяет порядок составления и применения в республиканских унитарных предприятиях электроэнергетики «Брестэнерго», «Витебскэнерго», «Гомельэнерго», «Гродноэнерго», «Минскэнерго» и «Могилевэнерго» (далее – РУП-облэнерго) графиков ограничения потребителей и аварийного отключения тепловой энергии и мощности, установления и распределения объемов ограничения и отключения тепловой энергии и мощности.
149. РУП-облэнерго разрабатываются и применяются следующие графики:

ограничения потребления тепловой энергии (по пару или сетевой воде);
отключения потребителей тепловой мощности (ГДж/ч (Гкал/час)).

150. Графики, указанные в пункте 149 настоящих Правил, составляются ежегодно по каждому теплоисточнику раздельно и вводятся при возникновении дефицита топлива, тепловой энергии и мощности в РУП-облэнерго (авария на газопроводе, железнодорожном транспорте, аварийная остановка основного оборудования на теплоисточнике и т.п.), в случае стихийных бедствий (гроза, буря, наводнение, пожар, длительное похолодание и т.п.), для предотвращения возникновения и развития аварий, для их ликвидации и для исключения неорганизованных отключений потребителей. 

151. Сводные графики ограничения потребителей и аварийного отключения тепловой энергии и мощности включают все теплоисточники РУП-облэнерго.
152. Графики ограничения потребителей тепловой энергии по пару вводятся при недостатке тепловой мощности или топлива на теплоисточнике РУП-облэнерго. Ограничения потребителей по пару могут производиться в несколько очередей.

153. Графики ограничения потребителей тепловой энергии в сетевой воде вводятся, если введение графиков ограничения потребителей тепловой энергии по пару оказалось недостаточным. Ограничение потребителей по отпуску тепловой энергии в сетевой воде производится централизованно на теплоисточнике РУП-облэнерго путем снижения температуры прямой сетевой воды или путем ограничения циркуляции сетевой воды (по условиям эксплуатации теплоисточника).

154. Графики аварийного отключения тепловой мощности применяются в случае явной угрозы возникновения аварий или возникшей аварии на электростанциях, в районных котельных или тепловых сетях РУП-облэнерго, в случае отсутствия времени для введения графика ограничения потребителей тепловой энергии. Очередность отключения потребителей определяется РУП-облэнерго исходя из условий эксплуатации электростанций, районных котельных и тепловых сетей.

155. В соответствии с утвержденными РУП-облэнерго графиками ограничения потребителей и аварийного отключения тепловой энергии и мощности потребители составляют индивидуальные графики ограничения и аварийного отключения тепловой энергии и мощности с учетом субабонентов.

156. Графики ограничения потребителей и аварийного отключения тепловой энергии и мощности ежегодно разрабатываются РУП-облэнерго и действуют с 1 октября текущего года до 1 октября следующего года.

157. Графики ограничения потребителей и аварийного отключения тепловой энергии и мощности согласовываются в облисполкомах, Минском горисполкоме, утверждаются руководителями РУП-облэнерго и доводятся до сведения потребителей не позднее 1 сентября текущего года.

158. Сводные данные по указанным графикам направляются в Министерство энергетики и ГПО «Белэнерго» до 1 сентября текущего года. Местные исполнительные и распорядительные органы содействуют в реализации выполнения потребителями, включенными в графики, задаваемых величин ограничения. Контроль за реализацией потребителями названных графиков возлагается на Министерство энергетики.

159. При определении величины и очередности ограничения потребителей должно учитываться государственное, хозяйственное, социальное значение и технологические особенности производства потребителя с тем, чтобы ущерб от введения графиков ограничения потребителей и аварийного отключения тепловой энергии и мощности был минимальным, а также особенности схемы теплоснабжения потребителей и возможность обеспечения эффективного контроля за выполнением ограничений и аварийных отключений потребителями тепловой энергии и мощности.

160. В графики ограничения потребителей и аварийного отключения тепловой энергии и мощности не включаются:

производства, отключение теплоснабжения которых может привести к выделению взрывоопасных и ядовитых токсичных продуктов и смесей, а также к возникновению чрезвычайных ситуаций;

учреждения дошкольного образования, учреждения общего среднего образования, школы-интернаты, детские дома;

организации здравоохранения;

учреждения для престарелых и инвалидов;

теплично-парниковые хозяйства;

войсковые части Министерства обороны;

объекты аварийно-спасательных и других служб экстренного реагирования;

объекты, являющиеся уникальными культурными ценностями;

организации, осуществляющие следующие виды экономической деятельности, являющиеся основными: 

разведение молодняка сельскохозяйственных животных;

разведение сельскохозяйственной птицы;

производство хлеба и хлебобулочных изделий; 

переработка молока и мяса.
ГЛАВА 18
АКТы АВАРИЙНОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БРОНИ теплоснабжения

161. Акт аварийной и технологической брони теплоснабжения составляется представителем органов госэнергонадзора совместно с потребителем, включенным в графики ограничения потребителей и аварийного отключения тепловой энергии и мощности, и является:

документом, определяющим объем минимально необходимых поставок тепловой энергии потребителю при возникновении или угрозе возникновения аварии в работе систем теплоснабжения;

исходным документом для формирования РУП-облэнерго графиков ограничения потребителей и аварийного отключения тепловой энергии и мощности, а также при введении РУП-облэнерго режимов ограничений и отключений потребителей за неоплату потребленной тепловой энергии (мощности);

приложением к договору теплоснабжения.

162. Акты аварийной и технологической брони теплоснабжения составляются с целью определения величины и очередности ограничения потребления и временного отключения подачи тепловой энергии, предотвращения опасных последствий и сокращения у потребителей возможного ущерба от внезапного прекращения подачи тепловой энергии.

163. Теплоустановки аварийной брони теплоснабжения, при наличии технической возможности и экономической целесообразности, должны быть выделены на отдельные питающие линии, по которым подача тепловой энергии (мощности) не подлежит ограничению или временному ее прекращению при возникновении или угрозе возникновения аварии в работе систем теплоснабжения. 

Теплоустановки непрерывного технологического процесса, время завершения которого превышает трое суток, при наличии технической возможности и экономической целесообразности, должны быть выделены на отдельные питающие линии, не подлежащие временному прекращению подачи тепловой энергии до завершения технологического процесса.

164. Величины аварийной и технологической брони определяются раздельно на летний и зимний периоды. При определении величины аварийной брони теплоснабжения в зимний период, учитывается тепловая нагрузка котельной, вырабатывающей тепловую энергию на отопление и горячее водоснабжение сторонних потребителей.

165. Акты аварийной и технологической брони теплоснабжения подписываются представителем госэнергонадзора и уполномоченными должностными лицами потребителя. Один экземпляр акта направляется в РУП-облэнерго.

166. При составлении (пересмотре) актов аварийной и технологической брони потребитель обязан предоставить органу госэнергонадзора:
перечень непрерывных технологических процессов с указанием минимального времени для их завершения без порчи продукции и оборудования;

режимные карты на циклические технологические процессы;

паспортные данные и эксплуатационные инструкции на оборудование, подтверждающие недопустимость внезапного прекращения подачи тепловой энергии, необходимую минимальную величину потребляемой тепловой мощности;

фактические схемы внутреннего теплоснабжения.

167. При изменении величин аварийной и технологической брони теплоснабжения у потребителей, вызванном изменением объема производства, технологического процесса или схемой теплоснабжения, пересмотр актов производится по заявке потребителей в течение месяца со дня поступления такой заявки совместно с органом госэнергонадзора. В течение этого месяца при введении ограничений и отключений потребителей теплоснабжение осуществляется в соответствии с ранее составленными актами технологической и аварийной брони, а введение ограничений – по ранее разработанным графикам.

168. При изменении величин аварийной и технологической брони у потребителей орган госэнергонадзора уведомляет РУП-облэнерго о необходимости внести изменения в графики ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии и мощности. После внесения соответствующих изменений РУП-облэнерго письменно сообщает об этом потребителю в десятидневный срок.
169. При письменном отказе потребителя от составления акта аварийной и технологической брони теплоснабжения РУП-облэнерго в месячный срок включает теплоустановки потребителя в графики ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии и мощности в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов и уведомляет об этом потребителя в десятидневный срок в письменной форме.

Ответственность за последствия ограничения потребления и отключения тепловой энергии и мощности в этом случае несет потребитель.

170. Срок действия акта аварийной брони теплоснабжения не ограничивается. Представитель органа госэнергонадзора проверяет соответствие акта условиям эксплуатации не реже одного раза в три года. Акт также может пересматриваться по инициативе потребителя, госэнергонадзора или РУП-облэнерго в случае:

изменения схемы внешнего и/или внутреннего теплоснабжения потребителя;

изменения технологии производства;

изменения категории надежности теплоснабжения потребителя;

снижения нагрузки у потребителя ниже уровня технологической или аварийной брони теплоснабжения;

других случаях, которые определяются при составлении акта.

171. В примечании к графикам ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии и мощности указывается перечень потребителей, в отношении которых не применяются ограничения и отключения в соответствии с пунктом 160 настоящих Правил.
ГЛАВА 19 
ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ РУП-ОБЛЭНЕРГО ГРАФИКОВ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ

172. Графики ограничения потребителей и аварийного отключения тепловой энергии и мощности вводятся РУП-облэнерго по согласованию с ГПО «Белэнерго» через диспетчерские службы. Диспетчер РУП-облэнерго незамедлительно доводит задание дежурным электростанций, районных котельных и тепловых сетей с указанием величины, времени начала и окончания ограничений.

173. Дежурный электростанции, районной котельной и тепловых сетей телефонограммой извещает потребителя (руководителя организации, а по жилищному фонду ( руководителя местного исполнительного и распорядительного органа) о введении графиков ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии и мощности не позднее, чем за двенадцать часов до начала их реализации с указанием величины, времени начала и окончания ограничений.

174. При внезапно возникающем дефиците тепловой мощности в РУП-облэнерго, аварийных ситуациях на электростанциях, в районных котельных или тепловых сетях, потребители тепловой энергии отключаются немедленно с последующим извещением в течение двух часов потребителя о причинах отключения.

175. В случае выхода из строя на длительное время (аварии) основного оборудования электростанций, районной котельной, участков тепловых сетей РУП-облэнерго заменяет график отключения потребителей тепловой энергии графиком ограничения на ту же величину.

ГЛАВА 20
ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУП-ОБЛЭНЕРГО И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ ВВЕДЕНИИ ГРАФИКОВ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ

176. РУП-облэнерго обязаны:

доводить до потребителей задания на ограничения тепловой энергии и мощности и время действия ограничений; 
в назначенный срок и в заданных объемах обеспечить выполнение распоряжений о введении графиков ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии и мощности и несут ответственность в соответствии с законодательством за своевременность и точность выполнения введения в действие графиков ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии и мощности.

177. РУП-облэнерго несут ответственность за обоснованность введения графиков ограничения потребителей и аварийного отключения тепловой энергии и мощности, величину и сроки введения ограничений.

178. РУП-облэнерго имеют право при невыполнении потребителем распоряжений о введении графиков ограничения потребителей и аварийного отключения тепловой энергии и мощности после предупреждения (в аварийных ситуациях – без предупреждения) произвести принудительное ограничение или отключение потребителя.

РУП-облэнерго не несут ответственности за снижение параметров теплоносителя, вызванных невыполнением потребителем графиков ограничения потребителей и аварийного отключения тепловой энергии и мощности.

179. При необоснованном введении графиков ограничения потребителей и аварийного отключения тепловой энергии и мощности, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 160 настоящих Правил, РУП-облэнерго несут ответственность в соответствии с пунктом 140 настоящих Правил.

180. Руководители организаций несут ответственность за безусловное выполнение графиков ограничения потребителей и аварийного отключения тепловой энергии и мощности, а также за последствия, связанные с их невыполнением.

181. Абонент обязан обеспечить:

прием от РУП-облэнерго сообщений о введении графиков ограничения потребителей и аварийного отключения тепловой энергии и мощности независимо от времени суток;

безотлагательное выполнение законных требований 
РУП-облэнерго при введении графиков ограничения потребителей и аварийного отключения тепловой энергии и мощности;

приведение схемы теплоснабжения на основании двустороннего акта в соответствие с требованиями предписаний органа госэнергонадзора с выделением нагрузок аварийной и технологической брони, а также выполнение предписания РУП-облэнерго и органа госэнергонадзора по совершенствованию схемы теплоснабжения.

182. Абонент имеет право письменно обратиться к РУП-облэнерго с заявлением о необоснованности введения графиков ограничения потребителей и аварийного отключения тепловой энергии и мощности в части величины и времени ограничения.

Заявление потребителя о недоотпуске тепловой энергии и применении мер ответственности рассматривается РУП-облэнерго не позднее двух дней со дня подачи заявления, в установленном порядке.
